BURMISTRZ MIASTA                                                      	              Dobre, dnia 17.03.2025r.

I GMINY DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

GKI 271.3.2025

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym                              na zadanie: Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrem                                   do wymagań przepisów PPOŻ GKI 271.3.2025

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytania, jakie wpłynął do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniem:

Pytanie 1

Proszę o sprecyzowanie zakresu przedmiotu zamówienia. Czy przetarg obejmuje tylko prace związane z wykonaniem „zewnętrznych schodów ewakuacyjnych, wykonanych w poziomie piwnic wzdłuż ściany frontowej segmentu ‘A’. Na przebudowę składa się wykonanie następujących robót: poszerzenie otworów drzwiowych dla montażu drzwi o zwiększonej szerokości, przebudowa fragmentu konstrukcji dachu segmentu ‘B’ dla montażu okna oddymiającego oraz przebudowa schodów prowadzących na poddasze segmentu ‘A’” czy także pozostałe prace wskazane w dokumentacji projektowej z branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej?

Odpowiedź: Zamówienie publiczne obejmuje cały zakres objęty dokumentacją projektowo-kosztorysową. Wyłączone z zamówienia jest wykonanie wewnętrznych stalowych schodów z piętra na poddasze, które zostały zrealizowane we wcześniejszym etapie.

Pytanie 2

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o przebudowę fragmentu konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową na przebudowę fragmentu konstrukcji dachu. W dachu mansardowym segmentu ‘B’ znajduje się otwór okienny przeznaczony do zamontowania okna oddymiającego. Zapis o przebudowie fragmentu konstrukcji dachu wprowadzono do projektu architektoniczno-budowalnego po to, aby możliwe było wykonanie takich robót w sytuacji, gdyby na etapie realizacji okazało się, że niezbędne jest dokonanie modyfikacji wielkości istniejącego otworu okiennego. W tej sytuacji projekt techniczny uszczegółowiony zostanie o odpowiednie rysunki.

Pytanie 3

Czy zakup i montaż drzwi i okna jest w zakresie niniejszego przetargu? Czy samo przygotowanie otworów?

Odpowiedź: Zakup i montaż drzwi i okien jest w zakresie zamówienia publicznego. Rodzaj, wielkość oraz ilość drzwi i okien wg zestawienia ślusarki i przedmiaru robót. W przedmiarze robót uwzględniono drzwi, które należy wymienić, ponieważ drzwi istniejące posiadają odpowiednią odporność ogniową, ale nie są dymoszczelne. Opis w przedmiarze w formie: „Drzwi przeznaczone do wymiany na nowe (zamiennie wobec dostosowania do parametru dymoszczelności)”.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Burmistrz

Kamil Wichrowski