BURMISTRZ MIASTA                                                      	              Dobre, dnia 13.06.2025r.

I GMINY DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

GKI 271.5.2025

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym                              na zadanie: „Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobre - Szkoła Podstawowa                w Mlęcinie”

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytania, jakie wpłynął do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1

Czy na pierwszym etapie jest dostawa i montaż pompy ciepła?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2

Czy pompa ciepła będzie głównym źródłem ogrzewania?

Odpowiedź:

Nie wspomagającym istniejące ogrzewanie olejowe.

Pytanie nr 3

Przy wykonaniu docieplenia fundamentów, schody będą rozebrane. Czy Zamawiający wymaga odtworzenia do stanu pierwotnego, czy wykonanie nowej nawierzchni?

Odpowiedź:

Nie planuje się rozbiórki schodów, natomiast jedynie wymiana na nową nawierzchnię.

Pytanie nr 4

Czy rynny spustowe po wykonaniu ocieplenia maja być zamontowane nowe?

Odpowiedź:

Tak nowe.

Pytanie nr 5

Bardzo proszę o wskazanie miejsca w dokumentacji gdzie w sposób jednoznaczny określony jest zakres przedmiotu zamówienia. W SWZ czytamy: "Zakres obejmuje roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Mlęcinie: modernizacja systemu c.w.u., wymiana drzwi i okien, ocieplenie ścian, modernizacja systemu grzewczego poprzez montaż pompy ciepła i wymianę grzejników, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na diody LED, ocieplenie stropu; Zakres zadania do wykonania obejmuje wyłącznie ETAP I zaznaczony w dokumentacji projektowej." W załączonych przedmiarach w ETAPIE I odnośnie do modernizacji CO oznaczone są tylko grzejniki. Armatura grzejnikowa, wymieniona w SWZ pompa ciepła oznaczone są jako ETAP II nie będący przedmiotem szykowanej oferty. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości i odpowiednie zmiany w załączonej dokumentacji.

Odpowiedź:

W załączeniu zmieniony przedmiar robót etap I.

W załączeniu zmienione przedmiary robót, uwzględniające zmiany wynikające z analizy niezbędnych prac w zakresie etapu I.

Prosimy potencjalnych Wykonawców o dokładne zapoznanie się ze zmienionymi przedmiarami uwzględniającymi roboty.

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia:

– prace do wykonania wewnątrz budynku – do dnia 20.08.2025 r.

– prace do wykonania na zewnątrz budynku – do dnia 30.10.2025 r.

Zamawiający zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2025r. o godzinie 10:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 26.06.2025r. o godzinie 10:30

Z up. Burmistrza

Jolanta Bąk

Zastępca Burmistrza