BURMISTRZ MIASTA                                                      	              Dobre, dnia 13.06.2025r.

I GMINY DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

GKI 271.4.2025

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym                              na zadanie: „Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobre - Szkoła Podstawowa                        w Dropiu”

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytania, jakie wpłynął do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1

Jaka jest przewidziana grubość materiału izolacyjnego do ocieplenia ścian zewnętrznych? Przedmiar mówi o płytach styropianowych gr. 10 cm, natomiast specyfikacja mówi                                     o styropianie 16 cm.

Odpowiedź:

Projektuje się grubość 10cm materiału izolacyjnego ścian zewnętrznych  - zgodnie                                    z przedmiarem, dokumentacją projektu – rysunki i opis.

Pytanie nr 2

Jak traktować to, że wszelkie roboty przygotowawcze są uwzględnione w przedmiarze w etapie II?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić koszty zgodnie z przedmiarem robót – etap I.

Pozycje z przedmiaru etap II dotyczą innych robót.

Pytanie nr 3

Czy w zakres prac wchodzi docieplenie ścian fundamentowych? Jest to ujęte w specyfikacji, natomiast w przedmiarze jest to wskazane w etapie II.

Odpowiedź:

Zgodnie z załączonym przedmiarem.

W załączeniu zmienione przedmiary robót, uwzględniające zmiany wynikające z analizy niezbędnych prac w zakresie etapu I.

Prosimy potencjalnych Wykonawców o dokładne zapoznanie się ze zmienionymi przedmiarami uwzględniającymi roboty.

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia:

– prace do wykonania wewnątrz budynku – do dnia 20.08.2025 r.

– prace do wykonania na zewnątrz budynku – do dnia 30.10.2025 r.

Zamawiający zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.06.2025r. o godzinie 10:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 25.06.2025r. o godzinie 10:30

Z up. Burmistrza

Jolanta Bąk

Zastępca Burmistrza