BURMISTRZ MIASTA                                                      	              Dobre, dnia 18.06.2025r.

I GMINY DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

GKI 271.4.2025

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym                              na zadanie: „Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobre - Szkoła Podstawowa                                                    w Dropiu”

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytania, jakie wpłynął do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1

Dzień dobry, zwracam się z pytaniem czy malowanie elewacji (malowidła przedstawione na rys. 6                           w pliku TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DROPIU) wchodzą                      w skład etapu I?

Odpowiedź:

Wszystkie elementy malowania elewacji są częścią etapu I.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Burmistrz

Kamil Wichrowski