Dobre dnia 14 maja 2017r

GKI.271.14.2047

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach

Mlęcin, Głęboczyca i Rudzienko gmina Dobre

(w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.32.33.00

Gmina Dobre

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP: 822-21-46-613,

REGON: 711582658,

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z mapami do celów projektowych, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną, operatem wodno– prawnym i wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w tym wniosku do ustalenia lokalizacji celu publicznego oraz wniosku o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie projektowanej dokumentacji.

- szacunkowa długość sieci wodociągowej wynosi około 1,35 km

-szacunkowa ilość przyłączy ok.13 szt.

2.Projektem winny zostać objęte wszystkie osoby deklarujące chęć przyłączenia się do sieci wg planowanej trasy przebiegu wodociągu wskazanej przez Zamawiającego.

3. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał szczegółowych uzgodnień z każdym właścicielem działki i uzyskał pisemną akceptację wszystkich właścicieli działek, przez które przechodzić będzie projektowany wodociąg i przyłącze wodociągowe.

4. Wymaga się, aby Wykonawca wykonał niezbędne badania podłoża gruntowego w związku z możliwością występowania gruntów organicznych.

5. Przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna musi zawierać propozycję naprawy dróg, którymi będzie przebiegać sieć.

6. Dokumentacja winna być w formie papierowej i elektronicznej.

W załączeniu-mapa poglądowa z zakresem opracowania.

7. Projekt należy opracować w oparciu o obowiązujące normy, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać sieci wodociągowe i ich usytuowanie, obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej oraz innymi obowiązującymi przepisami m. in. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz.U.Nr 202,poz.2072 z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. Nr 130, poz.1389.

Dokumentacja ma być wykonana przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia.

Efektem ma być uzyskanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 z 2006r poz.578 z poź. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający uzna:

- posiada stosowne uprawnienia do sporządzania projektów – kopia uprawnień

- dokument potwierdzający wiedzę i doświadczenie w specjalności projektowania sieci wodociągowej min.5km /referencje/

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Wykonawca opracuje dokumentację projektową wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę i dostarczy ją do siedziby zamawiającego w terminie do dnia 15luty 2018roku

6. Warunki płatności.

Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na: Gmina Dobre, NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, przez Zleceniobiorcę po wykonaniu i dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowej do UG Dobre, a następnie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mlęcin  Głęboczyca i Rudzienko gmina Dobre”

należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 2 do 21 lipca  2017r do godz. 10.00.

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

8. Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%

Oferta powinna zawierać cenę brutto.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą

cenowo ofertę.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

10. WYJAŚNIENIA

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest:
Marcin Sitnicki, Ewa Gadomska - Pracownik Urzędu Gminy 
tel. 25 7571190 wew.36 e-mail: urzad@gminadobre.pl

WÓJT GMINY

Tadeusz Gałązka