WÓJT GMINY                                                           	                Dobre, dnia 08.06.2022r

DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

GKI 271.10.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mlęcinie nr ref. GKI 271.10.2022

Działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Boisko wielofunkcyjne
Po zapoznaniu się z projektem oraz specyfikacją techniczną dotyczącą boiska
wielofunkcyjnego zauważyliśmy że projekt nie przewiduje zakupu, dostarczenia oraz montażu bramek do piłki ręcznej oraz oliniowania dla tej dyscypliny.
Planowane boisko będzie jedynym tego typu obiektem przy tej Szkole
Podstawowej w związku z czym chcemy zaproponować zmianę nawierzchni z
nawierzchni poliuretanowej na nowoczesną nawierzchnie wielofunkcyjną z trawy
sztucznej, dzięki czemu bez przeszkód będziemy mogli korzystać w zaprojektowanych wcześniej dyscyplin oraz dodatkowo zamontować bramki oraz osprzęt do piłki ręcznej uwzględniając również wykonanie oliniowania.
Zmiana nawierzchni na wielofunkcyjną nawierzchnię z trawy sztucznej znacznie
obniży koszty wybudowania boiska a zarazem sprawi że boisko stanie się bardziej
wszechstronne w użytkowaniu ze względu na wykonanie kolejnej dyscypliny. Jakość nawierzchni również pozostanie bez zmian, boisko będzie spełniało wcześniej zaplanowane funkcje ale i również żywotność nawierzchni pozostanie bez zmian.

W przypadku akceptacji zmiany należało by zmienić nawierzchnie poliuretanową
na nawierzchnie wielofunkcyjną z trawy sztucznej oraz wprowadzić zmianę o
dostarczeniu oraz zamontowaniu bramek aluminiowych 3,00 x 2,00 wraz z montażem tulei oraz siatki dla bramek, jak i również dopisać informację o wykonaniu oliniowania dla piłki ręcznej.

Ogrodzenie boiska
Proponujemy również zmiany jeżeli chodzi o wykonanie ogrodzenia boiska.
Proponowane ogrodzenie będzie zdecydowanie tańsze w wykonaniu przy czym spełniać będzie takie same funkcje jak wcześniej zaplanowane ogrodzenie.
Proponujemy wykonanie ogrodzenia hybrydowego po całym obwodzie boiska
wielofunkcyjnego o wysokości 6,00 mb. Ogrodzenie wykonane z słupów ocynkowanych o przekroju 2,5” i gr. ścianki min. 3 mm, słupy malowane w kolor zielony RAL6005. Dolna część ogrodzenia – od 0 do 2,00 mb. wykonana z siatki stalowej, powlekanej PCV, naciągnięta przy pomocy naciągaczek oraz drutu stalowego powlekanego PCV, siatka o oczku 45/45 mm. Górna część ogrodzenia – od 2,00 do 6,00 mb. wykonana z siatki sznurkowej PE w kolorze zielonym o wymiarze oczka 50/50 mm zamocowana za pomocą
naciągaczek oraz linki stalowej w otulinie. Słupy zamknięte daszkiem. Na narożnych słupach ogrodzenia wykonane odkosy, odkosy z słupa ocynkowanego o przekroju 2”, malowane w kolor RAL6005. Bramy ogrodzenia bez zmian – wcześniej projektowane

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia nawierzchnie na trawę syntetyczną o długości włosa 22 mm wykonane z włókien monofilowych wzmocnionych rdzeniem o następujących właściwościach:

- nawierzchnia wykonana  w technologii piaskowej, włókna wzmocnione rdzeniem stabilizującym

- ciężar włókna min. 12000Dtex

- grubość włókna min. 300 mikronów

- wysokość włókna min 22 mm

- ilość pęczków min 22000 m2

- ilość włókien min. 35000 m2

- ciężar całkowity nawierzchni min 2600 gr./m2

- siła wyciągania pęczka po starzeniu wodą min 80N

- kolor nawierzchni zielony

- wypełnienie: nawierzchnią z strawy syntetycznej należy wypełnic piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2 – 1,2 mm w ilości 20-22 kg m2 z godnie z rekomendacją jej producenta

Przed podpisaniem umowy należy przedstawić dla oferowanej sztucznej nawierzchni poniże dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań:

- badania za zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 dla oferowanej nawierzchni potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego (w jednym raporcie)

- atest PZH

- kartę techniczna wydaną przez producenta zawierająca charakterystyke i parametry techniczne

- badanie reakcji na ogień wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające rudno zapalność produktu

- autoryzacja producenta w oryginale w zakresie gwarancji.

Zamawiający przewiduje zakup i dostarczenie oraz montaż bramek do piłki ręcznej oraz oliniowania dla tej dyscypliny. Zamontowane bramki  winny być aluminiowe o rozmiarach 3,00 x 2,00 wraz z montażem tulei oraz siatki dla bramek.

Zamawiający zmienia ogrodzenie boiska na ogrodzenie hybrydowe. Ogrodzenie
o wysokości 6,00 mb. wykonane z słupów ocynkowanych o przekroju 2,5” i gr. ścianki min. 3 mm, słupy malowane w kolor zielony RAL6005. Dolna część ogrodzenia – od 0 do 2,00 mb. wykonana z siatki stalowej, powlekanej PCV, naciągnięta przy pomocy naciągaczek oraz drutu stalowego powlekanego PCV, siatka o oczku 45/45 mm. Górna część ogrodzenia – od 2,00 do 6,00 mb. wykonana z siatki sznurkowej PE w kolorze zielonym o wymiarze oczka 50/50 mm zamocowana za pomocą naciągaczek oraz linki stalowej w otulinie. Słupy zamknięte daszkiem. Na narożnych słupach ogrodzenia wykonane odkosy, odkosy z słupa ocynkowanego o przekroju 2”, malowane w kolor RAL6005. Bramy ogrodzenia bez zmian.

Pytanie nr 2

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wywozu ziemi z korytowania pod plac i dojście do boiska.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót przyjęto większe powierzchnie usunięcia humusu i wykonania koryta pod boisko niż projektowana wielkość boiska. Zebranie humusu w linii opaski wokół boiska wyliczono łącznie z boiskiem.

W pozycji 2 oraz 3 przedmiaru robót wyliczono zebranie humusu dla chodnika i placu manewrowego.

W pozycji 4 przedmiaru robót wyliczono wykonanie koryta dla placu manewrowego.

W pozycji 5 przedmiaru robót wyliczono odwiezienie ziemi i humusu dla wszystkich robót ziemnych.

Pytanie nr 3

Ilość obrzeży pod chodnik jest zaniżona-prosimy o korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Ilość obrzeży przy chodniku jest prawidłowa. Obejmuje dwie długości chodnika i jedną szerokość. Drugą szerokość chodnika stanowią krawężniki wtopione przypisane do obramowania placu manewrowego.

Pytanie nr 4

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?  Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Odpowiedź:

Kwota zostanie wskazana w informacji o wysokości środków jaką zamawiający powierza na wykonanie zadania w dniu otwarcia ofert.

Pytanie nr 5

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia nawierzchnię. Odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie nr 6

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź:

Zamawiający informację o elementach podziemnej infrastruktury technicznej posiada w odniesieniu do mapy zasadniczej, na podstawie której opracowano plan sytuacyjny. W obszarze boiska wielofunkcyjnego nie występują żadne elementy podziemnej infrastruktury technicznej. Przyłącze wodociągowe przebiega na niewielkim odcinku pod chodnikiem. W północno-zachodnim narożu działki znajduje się słup energetyczny, jest on zlokalizowany poza obszarem inwestycji, niemniej oddziałuje na sposób prowadzenia robót w jego sąsiedztwie

Pytanie nr 7

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 8

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 9

Proszę o potwierdzenie, że zakres robot jest zgodny z przedmiarem robót z uwzględnieniem ewentualnych zmian wg odpowiedzi i modyfikacji.

Odpowiedź:

Zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wg odpowiedzi i modyfikacji.

Pytanie nr 10

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź:

Nie występują.

Pytanie nr 11

Umowa podaje w §14 ust. 5. 1) podaje:

Cytowany zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni sportowej. Zamawiający określa własną definicję niekorzystnych warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o zapis

„tj.: powódź, huragan, intensywne opady deszczu, gradu, śniegu niskich temperatur w dzień i w nocy”.

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo jeśli wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające i ich skutki wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy (ww. cytat) to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu poprzez usunięcie treści:

„tj.: powódź, huragan, intensywne opady deszczu, gradu, śniegu niskich temperatur w dzień i w nocy”.

i dodanie po „atmosferycznych” treści:

uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Umowa (§14 ust. 2) podaje:

Powyższy zapis „konserwacji” jest niefortunny ponieważ nie jest zrozumiały.

W skład zamówienia wchodzą różne elementy m.in. nawierzchnia syntetyczna.

Konserwacja nawierzchni syntetycznej to jak np. utrzymywanie w czystości przez sprzątanie, zamiatanie, odkurzanie, mycie, odgrzybianie itp., co zawsze należy do obowiązków użytkownika lub administratora obiektu.

Informujemy, że nawierzchnia sportowa PU nie wymaga czynności konserwacyjnych w zakresie technologicznym (jak np. aplikacja preparatu PU) w celu utrzymania jej właściwości użytkowych.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu umowy „konserwacji”.

Jeśli Zamawiający nie usunie ww. zapisu „konserwacji” to proszę o:

- przedstawienie katalogu konserwacji zawierającego szczegółowy zakres przedmiotowy i czynnościowy

- potwierdzenie, że konserwacja nawierzchni syntetycznej (tj. utrzymywanie w czystości przez sprzątanie, zamiatanie, odkurzanie, mycie, odgrzybianie itp.) nie wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że konserwacja nawierzchni syntetycznej (tj. utrzymywanie w czystości przez sprzątanie, zamiatanie, odkurzanie, mycie, odgrzybianie itp.) nie wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy.

Pytanie nr 13

W związku z niepewną sytuacja rynkową wpływająca negatywnie na wykonawców uczestniczących w postepowaniach przetargowych, proszę wprowadzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu  14 .06.2022 r o godzinie 10:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu  14 .06.2022r o godzinie 10:30

Z up. Wójta

Piotr Chmielewski

Zastępca Wójta