Dobre, dn. 31.05.2021r.

GKI. 7021.5.7.2021

ROZEZNANIE CENOWE

Zwracam się z zapytaniem cenowym o przedstawienie cen za wykonanie „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4kV w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Katy Borucza – etap I” zgodnie z posiadaną dokumentacją i zakresem uzgodnionym z Zamawiającym.

Niniejsze zamówienie realizowane będzie  na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2020 r., poz. 288 ze zm )  z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

- . ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobre
    ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

tel. (25) 7571190 w. 27

fax. (25) 7571190 w. 40, REGON  711582658,  NIP 822-21-46-613,

e-mail: urzad@gminadobre.pl

- . PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

- Katy Borucza

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4kV w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Kąty Borucza – etap I.

UWAGA 1:

Zgodnie z decyzją Zamawiającego zadanie „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4 kV w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Kąty Borucza” zostaje podzielone na dwa etapy.

Zakres prac w etapie I  obejmuje m.inn.:

- montaż 9 slupów (w tym 5 szt słupów 10,5/2,5 i 4 szt słupów 10,5/4,3)

- podwieszenie 363 metrów przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25 mm2

- montaż 9 szt opraw oświetleniowych ledowych.

Zgodnie z decyzją Zamawiającego zamontowanych zostanie 5 szt opraw ledowych. Lokalizacja słupów na których będą oprawy: K 10,5/4,3; O 10,5/4,3; P 10,5/2,5; P 10,5/2,5; N 10,5/4,3.

Zakres prac obejmujący Etap I wskazany jest na rysunku nr 1 (str. 68 projektu) oraz obwód oświetleniowy Z1 (str.70 projektu).

UWAGA 2:

Zamawiający posiada i dostarczy na etapie budowy 5 sztuk  słupów  typ E-10,5/2,5.

W związku z powyższym w składanej ofercie należy uwzględnić powyższe uwagi.

Pozostałe niezbędne do wykonania zamówienia materiały i urządzenia zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca.

Całość robót należy wykonać według obowiązujących norm i przepisów.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień                i pozwoleń (oraz ewentualne pokrycie związanych z tym kosztów i opłat) oraz odbioru wykonanych robót przez Rejon Energetyczny w Mińsku Mazowieckim, w tym sporządzenie stosownej dokumentacji powykonawczej.

Przed złożeniem oferty i rozpoczęciem prac zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego udzieleniem zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn.

3. TERMIN REALIZACJI:

30 września 2021 rok

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

5. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

cena zadania -  100%

6. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty  należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem „Budowa oświetlenia ulicznego  w miejscowości Kąty Borucza – etap I”  do dnia  10 czerwca  2021r.  w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1,  05-307 Dobre,  pokój nr 2, do godz. 12.00

7. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

10 czerwca 2021 rok do godz. 12.00

8. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Roguska - pracownik UG Dobre,  w godzinach pracy urzędu tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl

Załączniki:

1/ Projekt wykonawczy Katy Borucza

2/ Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

4/ Formularz ofertowy

5/ Wzór umowy