Dobre dnia 29.05.2017r.

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu na : "Przegląd hydrantów na terenie Gminy Dobre"  w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r. poz. 2164  z późn. zm. )

- Zamawiający

GMINA DOBRE

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

tel. 25 757 11 90

fax. 25 757 11 90 wew. 40

e-mail : urzad@gminadobre.pl

NIP 822 – 21 – 46 – 613

Regon : 711582658

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie  przeglądu hydrantów na terenie Gminy Dobre w ilości ok.450szt. zgodnie z obowiązującymi przepisami.W ramach przeglądu należy dokonać :

- przeprowadzenie oględzin zewnętrznych hydrantów nadziemnych,

- uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów,

- sprawdzenie zasuwy hydrantowej,

- dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego i wydajności.

- sporządzenie protokołu z badania i  mapy z lokalizacją hydrantów

Termin wykonania  –2 miesiące od daty zawarcia umowy.

Osoba wykonująca przegląd musi posiadać odpowiednie kwalifikacje w zakresie konserwacji i badania hydrantów zewnętrznych. Pomiary wykonywać urządzeniami z ważnym Świadectwem Wzorcowania.

- Warunki udziału

- Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz ofertowy

- załączony do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wykonanie  w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 usługi o podobnym zakresie rzeczowym i finansowym

- Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Dokumenty potwierdzające posiadanie właściwego  sprzętu oraz osób  zdolnych do wykonania zamówienia

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia

2 miesiące od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym

- Warunki płatności

Za wykonaną dostawę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na GMINA DOBRE. ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, NIP 822-21-46-613, REGON 711582658  przez Zleceniobiorcę,  po wykonaniu prac w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej  kopercie,  opatrzonej napisem: " Przegląd hydrantów na terenie Gminy Dobre " należy  złożyć w Urzędzie Gminy Dobre pok. Nr 2 do 05.06.2017 r. do godz. 9ºº.

- Kryteria oceny oferty

Oferta powinna zawierać cenę brutto.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

- Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest: Pan Marcin Sitnicki tel. 25 757 11 90 wew. 36, e-mail urzad@gminadobre.p

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Dobre

Tadeusz Gałązka