WÓJT GMINY                                                           	                Dobre, dnia 24.06.2022r

DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

GKI 271.11.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobre” – w miejscowości Brzozowica gm. Dobre GKI 271.11.2022

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytania, jakie wpłynął do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniem:

Pytanie 1
Zapytanie dot zmiany kotła
Dot Kocioł w przetargu i dokumentacji projektowej.
Informuję że ze względu na zmiany w krajowej i unijnej polityce klimatowej (normy emisyjne) nie jest możliwe
zdobycie oraz prawidłowy odbiór kotła Zębiec KWK 12 kw i podobnych - kotły te nie spełniają założeń
"ecodesign" i polskiej normy (normy te zaczęła wchodzić w 2017r)
Jednocześnie nowe kotły są w założeniu kotłami jednopaliwowymi w związku z tym proszę o wskazanie
rozwiązania grzewczego najbardziej odpowiadającego np.:
zasobnik buforowy + kocioł zagazowujący drewno kawałkowane (standard ecodesign/ekoprojekt)
zasobnik buforowy + kocioł zasypowy na węgiel sortymentu kostka (standard ecodesign/ekoprojekt)
kocioł z podajnikiem węgla sortymentu ekogroszek (5 klasa)
kocioł z podajnikiem peletu (5 klasa)
kocioł elektryczny
Jednocześnie informuję że jeśli kotły mają pracować prawidłowo opał musi być suchy a w przypadku drewna
kawałkowanego producenci zalecają sezonowanie opału 2-3lata oraz w miarę możliwości mieć takie same
parametry energetyczne (zwłaszcza w przypadku peletu i ekogroszku) co ułatwia późniejsze korekty ustawień kotła
dokonywane przez użytkownika.

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający wyłącza z zakresu robót – prace z przedmiaru sanitarnego. W związku z powyższym oferent nie powinie tego uwzględniać w wycenie.

Pytanie 2
Budynek będzie wykorzystywany jako świetlica wiejska czy w związku z tym będą w ogrzewaniu budynku w
okresie panowania ujemnych temperatur zewnętrznych?
Jeśli tak to czy przewiduje się okresowe opróżnianie instalacji lub napełnienie instalacji glikolem w celu zabezpieczenia jej przed przemarzaniem?

Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający wyłącza z zakresu robót – prace z przedmiaru sanitarnego. W związku z powyższym Wykonawca nie powinie tego uwzględniać w wycenie.

Pytanie nr. 4
Zakres postępowania obejmuje prace na dachu budnku ( w projekcie są dźwigary w przedmiarze nie ma nic o dachu)

Odpowiedź na pyt. nr 4

Wykonawca winien wycenić prace zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr.5
Czy zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonaną pracę ?

Odpowiedź na pyt. nr 5

Zamawiający przewiduje płatność zgodnie z § 9 umowy.

Termin składania ofert upływa w dniu  30.06.2022 r o godzinie 10:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 30.06.2022r o godzinie 10:30

WÓJT

Tadeusz Gałązka