WÓJT GMINY                                                           	                Dobre, dnia 29.04.2022r

DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

GKI 271.8.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręby Nowe , gmina Dobre GKI 271.8.2022

Działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedzią i wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający posiada projekt lub warunki odtworzenia nawierzchni wyszczególnionych w przedmiarach, zarówno tych asfaltowych jak i a kostki brukowej? Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie lub podanie jakiej grubości kostka brukowa została przewidziana.

Zamawiający nie posiada warunków i projektu odtworzenia nawierzchni, nawierzchnie należy doprowadzić do stanu nie gorszego niż z przed rozpoczęcia robót.

Z up. Wójta

Piotr Chmielewski

Zastępca Wójta