WÓJT GMINY                                                           	                Dobre, dnia 02.08.2022r

DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

GKI 271.16.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobre” – w miejscowości Brzozowica gm. Dobre GKI 271.16.2022

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami:

Pytanie 1
W aktualnym przedmiarze robót nie występuje wykonanie

-tablicy głównej (TG) z osprzętem

-wyłączników p.poż.  szt.2

Natomiast występują w projekcie tech. i w poprzednim przedmiarze robót

Proszę o wyjaśnienie – czy w/w elementy inst. elektrycznej są wykonane, czy trzeba wykonać?

Odpowiedź na pyt. nr 1

Są wykonane.

Pytanie 2
W poz. 1 przedmiaru robót : Puszki z tworzywa sztucznego 75x75 , 3x2,5mm2 szt.31

a w poprzednim przedmiarze robót w poz. 23 w/w puszek jest 14 szt.

(nadmieniam, że te puszki występują jako łączeniowe)

Proszę o wyjaśnienie – jeżeli jest już wykonana wew. inst. elektryczna to do czego są przeznaczone puszki i przewód 3x2,5

Odpowiedź na pyt. nr 2

Przewód jest potrzebny do instalacji elektrycznej w suficie podwieszanym oraz tarasie a puszki zgodnie z przedmiarem tj. 31 sztuk zamontowane będą w korytarzach, toaletach                           i kuchni.

Pytanie 3
W poz. 7 przedmiaru robót: Oprawy oświetl. przykręcane LED (oczka LED w dużej sali) szt.18

Proszę wyjaśnić typ oczek (lamp) LED lub podać ich wielkość np. śr. 50-60mm czy większe?

(cena lamp LED jest uzależniona od wielkość lamp i typu).

Odpowiedź na pyt. nr 3

Wielkość opraw: średnica – 100mm

Pytanie 4

W poz. 8 przedmiaru robót: Oprawy oświetleniowe przykręcane LED (oczka LED)

-taras i podbitka na froncie kpl. 2

Proszę wyjaśnić : typ lub wielkość tych 2-uch oczek (lamp)

- nadmieniam ,że wg projektu tech. na tarasie jest zaprojektowane 8 szt. lamp.

Odpowiedź na pyt. nr 4

Wykonawca winien uwzględnić 2 kpl. po cztery oczka o średnicy 100mm.

Pytanie 5
W przedmiarze robót nie występuje lampa zewnętrzna (uliczna) , natomiast w projekcie tech. występuje.

Proszę o wyjaśnienie: czy jest wykonana inst.elektryczna dla tej lampy – jeżeli tak ,to czy wykonawca ma zakupić i zamontować?

Odpowiedź na pyt. nr 5

Wykonana jest instalacja elektryczna dla lampy, wykonawca ma zakupić lampę i zamontować.

Pytanie 6
W przedmiarze robót nie występuje:

-lampa ewakuacyjna, lampa awaryjna , natomiast w projekcie tech.

występuję:

-lampa ewakuacyjna szt. 2

-lampa awaryjna szt. 2

Proszę o wyjaśnienie czy wykonawca ma zakupić w/w lampy i zamontować?

Odpowiedź na pyt. nr 6

Tak, wykonawca ma zakupić i zamontować w/w lampy.

Pytanie 7

W poz. 14 i 15 przedmiaru robót występują pomiary obwodów elektrycznych

Proszę wyjaśnić kto będzie wykonywał w/w pomiary :

- czy aktualny wykonawca – pomimo ,że nie wykonywał instalacji elektrycznych

- czy tylko tej części instalacji którą ma w zakresie

- czy poprzedni wykonawca , który wykonał inst. elektryczną

Odpowiedź na pyt. nr 7

Pomiary będzie wykonywał aktualny wykonawca.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Z up. Wójta

Piotr Chmielewski

/Zastępca Wójta/