BURMISTRZ MIASTA                                                      	              Dobre, dnia 20.10.2026r.
I GMINY DOBRE  
05-307 Dobre
ul. Tadeusza Kościuszki 1
woj. mazowieckie
                                                                                                                         

GKI 271.2.5.2026

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

[bookmark: _Hlk191385478]Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym                              na zadanie: "Dostawa i montaż tężni solankowej w przestrzeni publicznej z nasadzeniem roślin” - GKI 271.2.5.2026
Działając na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytania, jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z odpowiedzią i wyjaśnieniem:
Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne - tężnia soniczna z altaną? Mgiełka solankowa roztaczająca się po całej przestrzeni wokół rdzenia bez stosownej oprawy w postaci altany, jest zwyczajnie wywiewana w eter. Tym samym obiekt jest nieskuteczny i nie spełnia swojej podstawowej roli. Żeby mgiełka dotarła do korzystających z tężni sonicznej niezbędne jest zabudowanie przestrzeni wokół rdzenia. Zaproponowane przez Państwa rozwiązanie posiada wady m. in. mgiełka wypuszczana przez dysze jest narażona na rozwiewanie co uniemożliwia skuteczną inhalację przez kuracjuszy. Zaproponowane rozwiązanie osiąga zdecydowanie lepszy efekt względem zaproponowanej formy. Cały zamysł działania takiej tężni pozostaje bez zmian. Taka tężnia rezonansowo-soniczna pracuje                                   w trybach dostosowanych do potrzeb indywidualnych klienta-sesje inhalacyjne zaprogramowane tj. korzystający przed wejściem do inhalatorium uruchamiają przycisk start w celu uruchomienia cyklu inhalacji przez określony czas 7-10 minut, po czym należy ponownie nacisnąć przycisk start. Jest to ogromna oszczędność dla Inwestora, ponieważ obiekt nie uruchamia się bez osób korzystających. Tężnia dzięki zastosowaniu takiej technologii jest całoroczna.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Rozwiązanie użyte                      w dokumentacji projektowej zostało zawarte w pozwoleniu na budowę. Inwestycja będzie wymagała wykonania inwentaryzacji powykonawczej i złożenia jej w Starostwie. Dlatego wykonanie musi być zgodne z projektem. Ponadto nie zaprojektowano doprowadzenia prądu, ponieważ w projekcie użyto tężni solankowej solarnej. 
Zamawiający  nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.
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