WÓJT GMINY                                                           	                Dobre, dnia 02.01.2023r

DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

GKI 271.25.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobre” – w miejscowości Brzozowica gm. Dobre GKI 271.25.2022

Działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1170 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający w punkcie III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
określił jednoznacznie roboty które należy wycenić i wykonać w przedmiotowym zamówieniu.
Jednakże po przeanalizowaniu dokumentów zamówienia udostępnionych przez
Zamawiającego stwierdzamy, iż nie wszystkie wyszczególnione w SWZ roboty zostały ujęte
w przedmiarach robót (np. wykonanie posadzek (są tylko okładziny posadzek), wykonanie
tynków i gładzi, wykonanie szczelnego zbiornika, montaż wyłącznika przeciw pożarowego,
montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, wykonanie przewodów kabelkowych, itd.).
Ponadto do niniejszego postępowania dołączona jest dokumentacja, która opisuje znacznie
większy zakres robót niż to jest opisane w SWZ. Prosimy zatem o uszczegółowienie opisu
przedmiotu zamówienia i wskazanie, które roboty i w jakich ilościach są w rzeczywistości do
wykonania i które należy wycenić (prosimy również o zaktualizowane przedmiary robót).

Odpowiedź na pyt. nr 1

Proszę o wycenę robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Pytanie nr 2

W SWZ w punkcie III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający nie zawarł robót
sanitarnych. Również w dokumentach przedmiotu zamówienia udostępnionych przez
Zamawiającego nie zamieszczono przedmiaru robót sanitarnych. Czy związku z powyższym
należy rozumieć, że żadne roboty sanitarne nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia
(nawet przyłącze do zbiornika na nieczystości ciekłe)? Zwracamy uwagę, że Zamawiający
udostępnił dokumentację, która zawiera projekt instalacji sanitarnych. Jeżeli roboty sanitarne
lub jakaś ich część wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia to prosimy o sprecyzowanie
jakie roboty należy wycenić (również załączenie przedmiaru robót sanitarnych).

Odpowiedź na pytanie nr 2

Proszę o wycenę robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

WÓJT

Tadeusz Gałązka