WÓJT GMINY                                                        	                Dobre, dnia  30.01.2023r

DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

GKI 271.1.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na zadanie: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki publicznej GKI 271.1.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami:

o) poz. 135 – info kiosk dotykowy z komunikatorem głosowym i dla osób

niepełnosprawnych – proszę o podanie szczegółowego opisu w zakresie wymiarów i

parametrów technicznych tego elementu

Odpowiedź

Parametry kiosku dotykowego

Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze białym, Podstawa wyposażona w przepust kablowy oraz możliwość mocowania do podłoża.

Wymiary: szerokość podstawy 20 cm, długość 60 cm, wysokość urządzenia 200 cm

Jednostka centralna: komputer PC

Procesor: Intel/AMD

Ram: min 4 GB

HDD: min 500 GB lub SSD min. 64 GB

System: Windows

Ekran dotykowy 43"

Matryca LCD 43" LED

Rozdzielczość: Resolution 1920x1080

Nakładka dotykowa: PCT Multi Touch

Głośniki stereo

Kamera

Drukarka termiczna

Czytnik kart chipowych

Karta W-Fi

Moduł Bluetooth

Accse Point

Skaner kodów kreskowych

UPS

Inko kiosk wyposażony w ażurowy podświetlany detal pod ekranem. Oświetlenie LED pionowych krawędzi.

Panel ozdobny z wkładką inexLED – wersja FULL CUSTOM z możliwością customizacji elementu ażuru.

1a) poz. 114 posadzki z płytek – obmiar zaniżony – brak powierzchni podstopnic – proszę o uzupełnienie,

Odpowiedź:

Wartości podane w pozycji 114 należy zwiększyć o 40,35 m2

1b) poz. 121 i 122 – obmiar zaniżony o min. 82,66 m2 – brak wysokości pomieszczenia w obliczeniach ilości,

Odpowiedź:

Wartości podane pozycjach 121 i 122 należy zwiększyć o 82,66 m2

1c) brak pozycji dotyczącej wyizolowania ścian i sufitu pomieszczenia agregatu prądotwórczego płytami dźwiękochłonnymi – proszę o uzupełnienie przedmiaru robót

Odpowiedź:

Izolacje przeciwdźwiękowe poziome sufitu z wełny mineralnej z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco – 10,72 m2

Izolacje przeciwdźwiękowe pionowe z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco - 38,89 m2

1d) brak pozycji dotyczącej urządzeń na kominach, o których mowa w opisie: „kominy spalinowe oraz dymowe należy zakończyć urządzeniami wspomagającymi ciąg” – proszę o podanie ilości i danych tych elementów oraz uzupełnienie przedmiaru robót

Odpowiedź:

Nasady wentylacyjne obrotowe ze stali kwasoodpornej o grubości 0,60 mm. Średnica wlotu do 20 cm – 1 szt.

Nasady kominowe spalinowe typu "Strażak" ze stali kwasoodpornej o grubości 0,60 mm. Średnica wlotu do 20 cm – 1 szt.

2. Proszę o zamieszczenie w dokumentacji postępowania projektu zagospodarowania

terenu z opisem, przekrojami charakterystycznymi – brak możliwości sprawdzenia ilości prac do wykonania ujętym w przedmiarze robót,

Odpowiedź:

Projekt zagospodarowania terenu nie zawiera projektu drogowego. Podane rzędne dotyczą poziomu wejścia do budynku.

3. Dot. poz. 3 przedmiaru robót budowlanych. W przedmiarach ujęto ilość robót ziemnych w ilości 466,01 m3, natomiast zgodnie z dokumentacją projektową, przy przyjęciu wykopu szerokoprzestrzennego (bo taki trzeba przewidzieć)powinno przyjąć do wyceny ok. 1.600 m3. Jaką faktyczną ilość wykopu należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Ująć 1 600m3 wykopu.

4. W przedmiarach robót nie ujęto wykonania ręcznego wykopu przy odkrywaniu istniejących fundamentów w ilości ok. 40 m3. Czy te prace należy ująć w wycenie?

Odpowiedź:  Tak

5. Prosimy o potwierdzenie, że nowoprojektowane ławy fundamentowe są o ok. 65 cm poniżej istniejących ław fundamentowych?

Odpowiedź: Tak.

6. W przedmiarach robót nie ujęto zabezpieczenia wykopu oraz igłofiltrów do odwodnienia wykopów. Zgodnie z zamieszczoną opinią geotechniczna poziom wody gruntowej znajduje się na poziomie ok. -1,50-1,80 m poniżej poziomy terenu, a zaprojektowane fundamenty są na poziomie -2,50 m. Czy prace te należy ująć w wycenie?

Odpowiedź: Nie

7. W przedmiarach robót nie ujęto zasypywania i zagęszczenia wykopów. Czy te prace należy ująć w wycenie?

Odpowiedź: Tak

8. W przedmiarach robót nie ujęto dowozu piachu do zasypywania wykopu. Istniejący grunt w większości jest gruntem organicznym nie nadającym się do zagęszczenia. Czy te prace należy ująć w wycenie?

Odpowiedź: Tak

9. Na przekroju A-A projektu architektury widnieje wieniec wieńczący ścianę fundamentową z bloczków betonowych. Na rysunkach konstrukcji a w szczególności na przekrojach ścian fundamentowych takiego wieńca nie zaprojektowano. Czy wieniec należy wycenić? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie rysunku tego wieńca wraz z podaniem długości i zestawieniem stali.

Odpowiedź: Nie wyceniać.

10. Na rysunkach projektu konstrukcji zaprojektowano ławy i stopy fundamentowe z betonu C20/25 (B25). W przedmiarach robót również ujęto beton C20/25 (B-25). Natomiast w opisie technicznym do architektury napisano, że posadowienie budynku na ławach i stopach fundamentowych żelbetowych z betonu C25/30. Jaki rodzaj betonu należy ująć w wycenie?

Odpowiedź:

REI Beton C20/25 (b25).

11. Zgodnie z rzutem ściany od zachodu i południa są ścianami p.poż REI 60, natomiast w zestawieniu stolarki wszystkie okna są bezklasowe. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Proszę przyjąć okna w klasie EI30

12. Prosimy o szczegółowe określenie, jaki zakres projektu zagospodarowania wchodzi w zakres. Z załączonego projektu to nie wynika.

Odpowiedź:

Zakres robót zgodny z podanym w przedmiarem: opaska, parking i dojazdy.

13. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przetargu nie wchodzi wykonanie ogrodzenia terenu.

Odpowiedź:

Ogrodzenie nie wchodzi do zakresu przetargu.

14. W zestawienie stolarki podano 14 szt. okien na parterze z rysunków parteru i piętra wynika, że okien jest 34. (nie wliczono 10 szt. okien opisanych symbole O1 w starej części parteru).

Odpowiedź:

Okien w starej części budynku nie wliczamy do przetargu.

15. W zestawienie stolarki podano drzwi o symbolu DZ1 i DZ2. Na rysunkach architektury występują natomiast drzwi o symbolach DZ1p i DZ2p. Prosimy o potwierdzenie, czy to są te same drzwi i jaką mają odporność ogniową?

Odpowiedź:

To są te same drzwi, drzwi w klasie EL30.

16. Prosimy o potwierdzenie, że okna w istniejącej części budynku m.in. o symbolach: O4, O6 i O7 nie podlegają wymianie, ponieważ zgodnie z Dokumentacją Projektową Konstrukcji nad otworami okiennymi należy wykonać nowe naproża żelbetowe.

Odpowiedź:

Okna nie są objęte przetargiem.

17. W opisie technicznym do Projektu Architektury napisano, że drzwi do gabinetu Wójta, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika powinny być typu gabinetowego i jako wyciszone. W zamieszczonym przez Państwa zestawieniu stolarki drzwiowej drzwi są podane bez jakichkolwiek parametrów. Prosimy o uszczegółowienie zestawienia stolarki o wymagane parametry.

Odpowiedź:

Drzwi o wypełnieniu z pianki poliuretanowej lub płyty otworowo-wiórowej bezprzylgowe, izolacyjność Rw 33÷41 dB / RA1 32÷40 dB.

18. Prosimy o potwierdzanie, że stolarka opisana na rzutach symbolem PSo3 na parterze i piętrze jest opisana w zestawieniu stolarki jako symbol A3.

Odpowiedź:

Tak to jest przeszklenie z drzwi na klatce schodowej  pom. 022/118.

19. W zestawieniu stolarki występują drzwi o symbolu P1 w ilości 16 szt. Z Dokumentacji Projektowej wynika, że powinno ich być 33 szt. Jaką prawidłową ilość drzwi przyjąć do wyceny? Ponadto prosimy o wskazanie, które drzwi powinny być wyposażone w samozamykacze?

Odpowiedź:

Drzwi P1 jest 16 sztuk.  Te drzwi nie są wyposażone w samozamykacze.

20. W Dokumentacji Projektowej zaprojektowano drzwi o symbolu Pł1, które nie zostały uwzględnione w zamieszczonym zestawieniu. Prosimy o wyjaśnienie tych drzwi?

Odpowiedź:

Drzwi Pł1 to są drzwi do łazienek, na wykazie stolarki opisane jako toaleta. Drzwi do toalety bezpośrednio z korytarza wyposażone w samozamykacze.

21. W Dokumentacji Projektowej występują drzwi techniczne z dopiskiem EI15, natomiast w zestawieniu opisano je jako EI30. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź:

Drzwi w klasie EI30

22. W Dokumentacji Projektowej występuje okno o symbolu Ok1, natomiast nie ujęto jego w zestawieniu. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź:

Jest to okna kasowe podawcze o wymiarach jak opisano na rysunku pcv, podnoszone do góry, z szybą P4.

23. W Opisie Technicznym napisano o wyłazie dachowy, natomiast nie występuje on w Dokumentacji Projektowej i zestawieniu. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź:

Wyłaz dachowy występuję w części istniejącej nie jest objęty przetargiem.

24. W projektach rzutach rysunków konstrukcji występują nadproża stalowe z ceowników, które nie mają odzwierciedlenia w rysunkach szczegółowych i przedmiarach robót. Jeżeli roboty te wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia, prosimy o zamieszczenie rysunków nadproży z wykazem stali oraz prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Nadproża z ceowników nie wchodzą w zakres przetargu.

25. W dokumentacji występuje zamurowanie okna luksferami. Jeżeli roboty te wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Nie wchodzi w zakres przetargu.

26. Dotyczy pozycji 55 przedmiaru robót budowalnych. Ilości nadproży prefabrykowanych 120/240 w przedmiarach jest znacznie zaniżona w stosunku do dokumentacji projektowej. Prosimy o podanie poprawnej ilości.

Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć 16 m.

27. Dotyczy pozycji 57 przedmiaru robót budowalnych. Zgodnie z dokumentacją projektową wylewek stropowych powinno być ok. 22 m2, natomiast w przedmiarach podano 11,36 m2. Jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Wartość należy zwiększyć do 24 m2

28. W dokumentacji projektowej konstrukcji na stropach przewidziano beton B25/30, natomiast w przedmiarach robót występuje beton C20/25. Jaki rodzaj betonu przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

C20/25

29. W Ekspertyzie zamieszono informację odnośnie tynków zewnętrznych typu „baranek: stan techniczny dobry, ale ze względu na brak ocieplenia ścian zakwalifikowane do skucia, czy powyższe roboty wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z decyzją P. Wójta wszystkie roboty rozbiórkowe w starej części budynku zostały usunięte z przedmiaru robót i będą wykonywane we własnym zakresie. W związku z tym nie należą do zakresu Wykonawcy.

30. Prosimy o zmieszczenie brakujących rysunków konstrukcyjnych nadproży: N03.2, N04, N05, P03.2.

Odpowiedź:

Elementy zamieszczone na rysunkach konstrukcyjnych jako elementy wylewane , proszę dokładnie przejrzeć rysunki konstrukcyjne

31. Ponownie prosimy o zamieszczenie detalu montażu elewacji kamiennej do wiązara stalowego attyki.

Odpowiedź:

Przykładowe rozwiązanie systemowe montażu podkonstrukcji do elementów stalowych. Inwestor nie może wskazać producenta systemu.

32. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności na elewacji bocznej zachodniej. Wykończenia elewacji nie pokrywają się z załączoną wizualizacją. Na rysunku elewacji zaprojektowano okładzinę kamienną z granitu (2), a na wizualizacji występuje tynk biały. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności?

Odpowiedź:

Wizualizacja jest rysunkiem podglądowym dającym wyobrażenie o wyglądzie obiektu, a nie dokumentacją techniczną.

33. Prosimy o zamianę tynku wewnętrznego z cementowo-wapiennego na tynk gipsowy. Nadmieniamy, że wykonanie tynku gipsowego jest tańsze, a parametry są bardzo porównywalne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Proszę o poprawienie opisującego przedmiot zamówienia przedmiaru robót i

wyjaśnienie różnic zawartych w opisie i przedmiarach zadania:

a) wg przedmiaru okna aluminiowe a wg załączonego w odpowiedziach zestawienia

okna PCV – jakiego rodzaju okna mają być wbudowane – proszę również o podanie

kolorów zewnętrznego i wewnętrznego dla okien

Odpowiedź:

Okna jak na wykazie stolarki, kolor odcień grafitu.

b) ilości okien w zestawienia nie odpowiadają ilości okien wg rzutów kondygnacji

dobudowy np. okien O1 na rzutach jest pokazane 34 sztuki a w zestawieniu ilość sztuk

RAZEM – 1 itd. Proszę o podanie właściwej ilości okien do wbudowania.

Odpowiedź:

Okien 34.

c) witryna Pso1 wg rysunku ma wymiary 569x770 cm a w zestawieniu są pokazane dwie

niezależne konstrukcje o wymiarach 569x305 i 569x290 cm – jakie element wycenić

do realizacji

Odpowiedź:

Dwie niezależne konstrukcje jak w wykazie.

d) gdzie występują witryny i drzwi z aluminium wewnętrzne oznaczone wg zestawienia

D1, D2 i D3 – na rysunkach nie widnieją takie konstrukcje - jakie element wycenić do

realizacji

Odpowiedź:

D1, D2, D3 nie występują, pomyłkowo zostały ujęte w  wykazie.

e) które drzwi aluminiowe mają mieć klasę EI30 a które EI60 odporności ogniowej?

Odpowiedź:

D1, D2, D3 nie występują, pomyłkowo zostały ujęte w  wykazie.

f) Proszę o podanie kolorystyki witryn i drzwi aluminiowych wew. i zew.

Odpowiedź:

Witryny aluminiowe kolor odcień grafitu.

35. Prosimy o potwierdzenie jakie rodzaje warstw pokrycia dachu należy przyjąć do wyceny. Wg rysunku przekrój A-A występują: blacha płaska maxi classic rukki, deskowanie pełne gr. 2,5 cm, kontrłaty 2,5x5 cm wzdłuż krokwi, folia wiatroszczelna. Wg opisu do projektu architektury: blacha płaska na rąbek stojący, łaty i kontrłaty, papa wstępna, deskowanie pełne. Wg przedmiarów robót: blacha płaska na rąbek stojący, łaty i kontrłaty, folia witroszczelna.

Odpowiedź:

Należy przyjąć: blacha płaska na rąbek stojący, łaty i kontrłaty 2,5x5 cm, papa wstępna, deskowanie pełne gr. 2,5 cm

36. Dotyczy poz. 85 przedmiaru robót budowlanych. W przedmiarach robót przewidziano wykonanie obróbek blacharskich na dachu w ilości tylko 11,04 m2, natomiast zgodnie z Dokumentacją Projektową powinno się przewidzieć ok. 80 m2. Jaka ilość obróbek blacharskich należy przewidzieć w wycenie?

Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć 82 m2

37. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem technicznym do architektury na dachu nad częścią istniejącą nie będą wykonywane żadne prace poza przedłużeniem fragmentu dachu od frontu?

Odpowiedź:

Nie będą wykonywane żadne prace

37. W zestawieniu stolarki drzwiowej zaprojektowano drzwi aluminiowe wewnętrzne o symbolu D1. Prosimy o wskazanie lokalizacji umiejscowienia tych drzwi ponieważ nie widnieją one rzutach.

Odpowiedź:

Drzwi DP1 nie występują, proszę nie ujmować do wyceny

38. Na rysunku architektonicznym rzutu strychu zaznaczono dużą ilość rdzeni żelbetowych, które nie mają odzwierciedlenia w zamieszczonych przez Zamawiającego rysunkach konstrukcyjnych. Prosimy o zamieszczenie brakujących rysunków.

Odpowiedź: Rdzenie na strychu wykonać na jako przedłużenie rdzeni piętra ścianach zewnętrznych z wyjątkiem ściany w osi 1.

39. Na rysunkach wizualizacji elewacji występują na oknach żaluzje, których nie zaprojektowano załączonej dokumentacji projektowej i o których nic nie napisano w opisie technicznym. Czy żaluzje te wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie zestawienia ich wraz z parametrami.

Odpowiedź: Nie

40. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 1 z dnia 17.01.2023 r. dotyczące robót drogowych nie objętych zakresem opracowania prosimy o potwierdzenie, że ten zakres nie wchodzi w zakres oferty. Jeżeli ma wejść prosimy o zamieszczenie rysunku/projektu z którego jednoznacznie można określić zakres robót, wyliczyć ilości i oszacować wartość (różne grubości kostki granitowej, nawierzchni bezpiecznej, krawężnika, obrzeży itp.).

Odpowiedź: Nie

41. Prosimy o wykreślenie z Umowy §2 ust. 2 mówiącemu o wykonaniu robót nie ujętych w dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia. Jest to punk, który umożliwia Zamawiającemu nałożenie na Wykonawcy wykonanie „prawie każdej roboty” w tym również robót, które nie są po stronie Wykonawcy np. prace projektowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Prosimy o wykreślenie z Umowy punktów dotyczących uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Pozwolenie na budowę jest wystawione na wykonanie robót objętych zarówno na: budynek nowy, budynek istniejący, zagospodarowanie terenu, sieci zewnętrzne, rozbiórki. Zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia Wykonawca ma do wykonania tylko część tych robót, co oznacza, że nie może ponosić odpowiedzialności za coś czego nie wykonał (m.in. rozbiórki, przyłącza wod-kan, telekomunikacyjne) i potwierdzenia wykonania tych robót).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu  10.02.2023 r o godzinie 10:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu   10.02.2023r o godzinie 10:30

WÓJT

Tadeusz Gałązka