Wykaz materiałów do nawodnienia:

|  | Nazwa | Ilość | Jm | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szpilka Drip-Line 16 | 6 000 | szt |  |
| 2 | QJ TRÓJNIK 16-16-16 | 65 | szt |  |
| 3 | PE PRZELOT 25-16 IRRITEC | 65 | szt |  |
| 4 | PE TRÓJNIK 25-25-25 FISH | 55 | szt |  |
| 5 | Filtr siatkowy z reduktorem ciśnienia 2.8bar RainBird 1" | 12 | szt |  |
| 6 | PE PRZELOT 25-1"GW FISH | 12 | szt |  |
| 7 | ELEKTROZAWÓR IRRITROL EUROG DC I”GW, z regulacją przepływu, z cewką 9-12 VDC | 9 | szt |  |
| 8 | KOLEKTOR Trójnik - 1" GZ/GZ/GW | 15 | szt |  |
| 9 | Przyłącze do kompresora (zestaw) | 4 | szt |  |
| 10 | SKRZYNKA STANDARD - irritec | 3 | szt |  |
| 11 | Taśma teflonowa Jumbo | 10 | szt |  |
| 12 | Żelowy łącznik do kabli mały | 12 | szt |  |
| 13 | Żelowy łącznik do kabli duży | 3 | szt |  |
| 14 | STEROWNIK IRRITROL LIFE DC -4 sekcja (hermetyczny IP68) bateryjny, Bluetooth | 3 | szt |  |
| 15 | Czujnik deszczu IRRITROL RS500 przewodowy | 4 | szt |  |
| 16 | Q JPRZELOT 16-16 | 15 | szt |  |
| 17 | RURA NAWADNIAJĄCA LDPE 16mm | 20 | mb |  |
| 18 | QJ korek 16 | 20 | szt |  |
| 19 | ZK RURA NAWADNIAJĄCA LDPE 32mm. PN6 STRONG | 400 | mb |  |
| 20 | PE TRÓJ NIK 32-25-32 FISH | 4 | szt |  |
| 21 | TORO DRIP 16 - Kompensacja 33cm Brązowa linia kroplująca 16 Drip-Linia STRONG (100mb) | 60 | szt |  |
| 22 | PE PRZELOT 32-25 FISH | 4 | szt |  |
| RAZEM |  |