Książka przedmiarów

| 1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ |
| --- |
| 1 | KNNR 4 0132-030-020 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 25 mm, instalacji wodociągowych z rur z PVC krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 2 | KNNR 4 0135-010-020 Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 3 | KNNR 4 0143-010-090 Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm3 krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 4 | KNR 00-35 0128-13-040 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 9 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 28 mm krotność= 1,00 | 25,50 m |
| 1. | 25,50 |  |  |  | 25,50 |
| 5 | KNR 00-35 0128-13-040 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 9 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 28 mm krotność= 1,00 | 32,50 m |
| 1. | 32,5 |  |  |  | 32,50 |
| 6 | KNR 00-35 0128-13-040 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 9 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 28 mm krotność= 1,00 | 1,00 m |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 7 | KNNR 4 0127-010-172 Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z PVC krotność= 1,00 | 1,00 próba |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 8 | KNNR 4 0127-040-040 Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych.Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 63 mm krotność= 1,00 | 59,00 m |
| 1. | 59 |  |  |  | 59,00 |
| 9 | KNNR 4 0128-020-040 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 59,00 m |
| 1. | 59 |  |  |  | 59,00 |
| 10 | KNR 4-01 0339-01-040 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | 4,00 m |
| 1. | 4 |  |  |  | 4,00 |
| 11 | KNR 4-01 0334-02-020 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 1/2 cegły,dla ściągów stalowych krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 1. | 3 |  |  |  | 3,00 |
| 12 | KNNR 3 0302-010-060 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | 0,20 m3 |
| 1. | 0,2 |  |  |  | 0,20 |
| 2. Kanalizacja zewnętrzna |
| 13 | KNNR 1 0307-020-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV krotność= 1,00 | 14,25 m3 |
| 1. | 14,25 |  |  |  | 14,25 |
| 14 | KNNR 1 0318-010-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00 | 8,55 m3 |
| 1. | 8,55 |  |  |  | 8,55 |
| 15 | KNNR 4 1411-020-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm krotność= 1,00 | 1,43 m3 |
| 1. | 1,43 |  |  |  | 1,43 |
| 16 | KNNR 4 1411-030-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm krotność= 1,00 | 1,20 m3 |
| 1. | 1,2 |  |  |  | 1,20 |
| 17 | KNNR 4 1411-020-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm krotność= 1,00 | 2,85 m3 |
| 1. | 2,85 |  |  |  | 2,85 |
| 18 | KNNR 4 1308-020-040 Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk krotność= 1,00 | 9,50 m |
| 1. | 9,5 |  |  |  | 9,50 |
| 19 | KNNR 4 1610-020-172 Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 200 mm krotność= 1,00 | 1,00 próba |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 20 | KNR 2-19 0217-04-105 Przejście kanału przez ścianę z betonu żwirowego o grub.do 25 cm dla przyłącza sanitarnego o średnicy nominalnej do 100mm w tulei z rury stalowej o śr.150 mm krotność= 1,00 | 1,00 przejści |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 21 | KNNR 4 1514-010-060 Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem,izolacja żużlem krotność= 1,00 | 2,85 m3 |
| 1. | 2,85 |  |  |  | 2,85 |
| 3. Wewn ę trzna kanalizacja sanitarna |
| 22 | KNNR 4 0208-010-040 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 33,00 m |
| 1. | 33 |  |  |  | 33,00 |
| 23 | KNNR 4 0208-030-040 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 3,00 m |
| 1. | 3 |  |  |  | 3,00 |
| 24 | KNNR 4 0208-040-040 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 2,00 m |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 25 | KNNR 4 0211-010-020 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | 8,00 szt |
| 1. | 8 |  |  |  | 8,00 |
| 26 | KNNR 4 0211-030-020 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 27 | KNNR 4 0222-020-020 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 28 | KNNR 4 0213-050-020 Rury wywiewne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 29 | KNNR 4 0218-010-020 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 30 | KNNR 4 0213-040-020 Rury wywiewne z PVC o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 31 | KNNR 4 0229-040-020 Zlewozmywak żeliwny emaliowany na ścianie krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 32 | KNNR 4 0229-050-020 Zlewozmywak żeliwny emaliowany na szafce krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 33 | KNNR 4 0218-020-020 Syfony z tworzywa sztucznego pojedyncze zlewozmywakowe o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 34 | KNNR 4 0230-020-090 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem mosiężnym gruszkowym krotność= 1,00 | 3,00 kpl |
| 1. | 3 |  |  |  | 3,00 |
| 35 | KNNR 4 0233-030-090 Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 36 | KNNR 4 0233-030-090 Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 37 | KNNR 4 0234-020-090 Pisuary pojedyncze z zaworami spłukującymi krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 38 | KNNR 4 0137-020-020 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 5,00 szt |
| 1. | 5 |  |  |  | 5,00 |
| 39 | KNNR 3 0303-010-060 Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | 0,20 m3 |
| 1. | 0,2 |  |  |  | 0,20 |
| 40 | KNNR 3 0302-010-060 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | 0,20 m3 |
| 1. | 0,2 |  |  |  | 0,20 |
| 4. INSTALACJA CO I KOTŁOWNIA |
| 41 | KNR 2-17 0320-02-020 Montaż i podłączenie nagrzewnic elektrycznych o mocy 3,0 kW z wbudowanym termostatem krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 42 | KNR 00-35 0209-02-020 Montaż na ścianie grzejników stalowych dwupłytowych typu C 22 lub V 22 o wysokości 600 mm, długości 800 mm krotność= 1,00 | 6,00 szt |
| 1. | 5+1 |  |  |  | 6,00 |
| 43 | KNR 00-35 0209-05-020 Montaż na ścianie grzejników stalowych dwupłytowych typu C 22 lub V 22 o wysokości 600 mm, długości 600 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 44 | KNR 00-35 0209-05-020 Montaż na ścianie grzejników stalowych dwupłytowych typu C 22 lub V 22 o wysokości 600 mm, długości 500 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 45 | KNR 00-35 0209-05-020 Montaż na ścianie grzejników stalowych dwupłytowych typu C 22 lub V 22 o wysokości 600 mm, długości 1200 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 46 | KNR 00-35 0215-04-020 Montaż głowic termostatycznych, zakres nastaw 6 st.C - 28 st.C krotność= 1,00 | 9,00 szt |
| 1. | 9 |  |  |  | 9,00 |
| 47 | KNNR 4 0412-010-020 Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 18,00 szt |
| 1. | 18 |  |  |  | 18,00 |
| 48 | KNNR 4 0411-030-020 Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 49 | KNNR 4 0106-030-040 Rurociągi o średnicy nominalnej 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 4,00 m |
| 1. | 4 |  |  |  | 4,00 |
| 50 | KNNR 4 0112-010-040 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 67,00 m |
| 1. | 67 |  |  |  | 67,00 |
| 51 | KNNR 4 0112-020-040 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 41,00 m |
| 1. | 41 |  |  |  | 41,00 |
| 52 | KNNR 4 0112-030-040 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 4,00 m |
| 1. | 4 |  |  |  | 4,00 |
| 53 | KNR 00-35 0231-05-020 Próba na gorąco instalacji C.o. z dokonaniem regulacji, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 10-54 mm krotność= 1,00 | 9,00 szt |
| 1. | 9 |  |  |  | 9,00 |
| 54 | KNR 00-35 0231-03-040 Próba szczelności instalacji C.o. w bud.niemieszkalnych.Rurociągi o śred.zew.10-54mm,płukanie instalacji,czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wyk.próby krotność= 1,00 | 112,00 m |
| 1. | 112 |  |  |  | 112,00 |
| 55 | KNNR 3 0303-020-060 Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej krotność= 1,00 | 0,20 m3 |
| 1. | 0,2 |  |  |  | 0,20 |
| 56 | KNNR 3 0302-010-060 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | 0,20 m3 |
| 1. | 0,2 |  |  |  | 0,20 |
| 57 | KNR 00-35 0128-27-040 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 20 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 18 mm krotność= 1,00 | 67,00 m |
| 1. | 67 |  |  |  | 67,00 |
| 58 | KNR 00-35 0128-28-040 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 20 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 22 mm krotność= 1,00 | 41,00 m |
| 1. | 41 |  |  |  | 41,00 |
| 59 | KNR 00-35 0128-29-040 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 20 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 28 mm krotność= 1,00 | 44,00 m |
| 1. | 44 |  |  |  | 44,00 |
| 60 | KNR 2-15W 0503-03-020 Kocioł typu KWK o mocy 12 kW z automatyką krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 61 | KNR 2-15W 0509-01-020 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego, o pojemności całkowitej do 100 dm3 krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 62 | KNR 2-15W 0524-02-020 Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 32 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 63 | KNR 2-15W 0430-04-020 Dwuzłączki o średnicy nominalnej 32 mm krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 64 | KNR 2-15W 0411-0402-020 Zawory przelotowe skośne, żeliwne, ocynkowane o średnicy nominalnej 32-40 mm,o połączeniach gwintowanych krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 65 | KNR 7-07 0101-01-090 Montaż pomp wirowych odśrodk. (jedno i wielostop.)o układ.poz.lub pion.zalewanych i samozas. do wody zimn. lub gorącej, czystej lub zaniecz. napęd elekt. masa 0,05t krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 66 | KALK. własna-020 wkład kominowy krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 67 | KNNR Wacetob 4 0130-040-020 Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 32 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 68 | KNNR Wacetob 4 0130-040-020 Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 32 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 69 | KNNR Wacetob 4 0531-030-020 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 70 | KNNR Wacetob 4 0531-040-020 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |