- 77 -                                      Załącznik nr 1 (stron 3)

## Zestawienie podłączeń kanalizacyjnych

Dobre ul. Laszczki, Przemysłowa, Rynek, Poniatowskiego, Targowa,

Armii Krajowej, Prosta, Kilińskiego

| L.p. | Nr działki | Właściciel | Miejsce włączenia | Długość | Studzienki kontrolne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dn160 | Dn200 |  |
| Kolektor D |
| 1 | 932/1 |  | D2a | 15 |  | D2a.1a |
| 2 | 940/6 |  | D2b | 11 |  | D2b.1a |
| 3 | 940/15 |  | D3a | 19 |  | D3a.1a |
| 4 | 910 |  | D3.4 | 49 |  | D3.5, D3.6a |
| 5 | 938/13 |  | D4 | 13 |  | D4.1 |
| 6 | 938/11 |  | D4 | 10 |  | D4.2a |
| 7 | 938/14 |  | D5 | 18 |  | D5.1a |
| 8 | 938/10 |  | D5 | 10 |  | D5.2a |
| 9 | 938/15 |  | D6 | 10 |  | D6.1 |
| 10 | 938/9 |  | D6 | 9 |  | D6.2a |
| 11 | 938/16 |  | D7 | 15 |  | D7.1 |
| 12 | 938/17 |  | D8 | 8 |  | D8.1a |
| 13 | 938/7 |  | D8 | 7 |  | D8.2a |
| 14 | 938/18 |  | D9a | 11 |  | D9a.1a |
| 15 | 938/6 |  | D9a | 15 |  | D9a.2a |
| 16 | 938/5 |  | D10 | 6 |  | D10.1 |
| 17 | 938/19 |  | D10 | 37 |  | D10.2a, D10.3a |
| 18 | 928/3 |  | D1a | 15 |  | D1a.1a |
| 19 | 928/4 |  | D1.1 | 16 |  | D1.1.1a |
| 20 | 928/5 |  | D1.2 | 16 |  | D1.2.1a |
| 21 | 928/6 |  | D1.2a | 16 |  | D1.2a.1a |
| 22 | 1102/3 |  | D1.3 | 12 |  | D1.3.1 |
| 23 | 928/7 |  | D1.4 | 15 |  | D1.4.1 |
| 24 | 1100/3 |  | D1.5.1 | 4 |  | D1.5.2a |
| 25 | 928/9 |  | D1.6 | 13 |  | D1.6.1 |
| 26 | 928/8 |  | D1.6.1 | 17 |  | D1.6.2, D1.6.3 |
| Razem kolektor D | 387 |  |  |

- 78 -

| L.p. | Nr działki | Właściciel | Miejsce włączenia | Długość | Studzienki kontrolne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dn160 | Dn200 |  |
| Kolektor E |
| 1 | 473/2 |  | E1 | 37 |  | E1.1, E1.2 |
| 2 | 476/5 |  | E3 | 60 |  | E3.1a, E3.2a, E3.3a |
| 3 | 2036 |  | E5a | 42 |  | E5a.1a, E5a.2a, E5a.3a |
| 4 | 2277/3 |  | E5b | 24 |  | E5b.1a |
| 5 | 2042 |  | E5b | 38 |  | E5b.2a, E5b.3a, E5b.4a |
| 6 | 2048 |  | E6 | 75 |  | E6.1, E6.2a, E6.3a, E6.4a |
| 7 | 2059/2 |  | E7 | 15 |  | E7.1a, E7.2a |
| 8 | 2282/3 |  | E8.1a | 19 |  | E8.1a.1a |
| 9 | 2287/2 |  | E8.3 | 26 |  | E8.3.1a |
| 10 | 2304/5 |  | E8.5 | 21 |  | E8.5.1a |
| 11 | 2304/8 |  | E8.6a | 32 |  | E8.6a.1a |
| 12 | 2304/7 |  | E8.6a | 56 |  | E8.6a.2a, E8.6a.3a |
| 13 | 2059/1 |  | E9 | 50 |  | E9.1, E9.2, E9.2a |
| 14 | 2059/1 |  | E9.1 | 15 |  | E9.1a |
| 15 | 2069 |  | E10 | 14 |  | E10.1a |
| 16 | 2095/1 |  | E10a | 10 |  | E10a.1a |
| 17 | 2095/3 |  | E12a | 51 |  | E12a.1a, E12a.2a |
| 18 | 2304/3 |  | E13 | 98 |  | E13.1a, E13.2a, E13.3a |
| 19 | 2004/6 |  | E13.1a | 8 |  | E13.1b |
| 20 | 2098 |  | E14a | 40 |  | E14a.1a, E14a.2a |
| 21 | 2106 |  | E15 | 20 |  | E15.1 |
| 22 | 2304/4 |  | E15 | 50 |  | E15.2a, E15.3a, E15.4a, E15.5a, E15.6a |
| 23 | 2120 |  | E16 | 38 |  | E16.1a, E16.2a |
| 24 | 2401 |  | E17a | 73 |  | E17a.1a, E17a.2a, E17a.3a |
| 25 | 2127 |  | E18a | 39 |  | E18a.1a, E18a.2a |
| 26 | 2139 |  | E19a | 9 |  | E19a.1a |
| 27 | 2409 |  | E19a | 23 |  | E19a.2a |
| 28 | 2410 |  | E19b | 29 |  | E19b.1a |
| 29 | 2455 |  | E20 | 29 |  | E20.1a, E20.2a |
| 30 | 2145 |  | E20 | 23 |  | E20.3a |
| 31 | 2171 |  | E21 | 17 |  | E21.1a |
| 32 | 2328/3 |  | E21a | 31 |  | E211.1a |
| 33 | 2183 |  | E22 | 33 |  | E22.1a, E22.2a |
| 34 | 2185 |  | E24 | 23 |  | E24.1 |
| 35 | 2328/5 |  | E24 | 47 |  | E24.1a, E24.2a |
| 36 | 2330 |  | E24.1a | 19 |  | E24.3a |
| Razem kolektor E | 1234 |  |  |

- 79 -

| L.p. | Nr działki | Właściciel | Miejsce włączenia | Długość | Studzienki kontrolne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dn160 | Dn200 |  |
| Kolektor F |
| 1 | 459 |  | F2.1 | 22 |  | F2.1b |
| 2 | 463 |  | F2.2 | 20 |  | F2.3a, F2.4a |
| 3 | 1252/3 |  | F2.2 | 54 |  | F2.5a, F2.6a |
| 4 | 467/3 |  | F2.5a | 29 |  | F2.7a, F2.8a |
| 5 | 454 |  | F3 | 25 |  | F3.1a, F3.2a |
| 6 | 449/2 |  | F4.1a | 9 |  | F4.1a.1a |
| 7 | 534/2 |  | F4.2a | 47 |  | F4.2a.1a, F4.2a.2a |
| 8 | 535 |  | F4.4a | 8 |  | F4.4a.1a |
| 9 | 532 |  | F4.4a | 20 |  | F4.5a.1a |
| 10 | 530 |  | F4.6a | 26 |  | F4.6a.1a |
| 11 | 529 |  | F4.6b | 38 |  | F4.6b,1a, F4.6b.2a |
| 12 | 526/1 |  | F4.7 | 45 |  | F4.7.1, F4.7.1a, F4.7.1b |
| 13 | 908/6 |  | F4.2.2 | 7 |  | F4.2.2a |
| 14 | 908/6 |  | F4.2.3a | 28 |  | F4.2.3b |
| 15 | 895 |  | F4.2.3a | 63 |  | F4.2.3c, F4.2.3d |
| 16 | 895 |  | F4.2.3c | 60 |  | F4.2.3.2, F4.2.3.3 |
| 17 | 909/3 |  | F4.2.6 | 14 |  | F4.2.9 |
| 18 | 909/4 |  | F4.2.7 | 30 |  | F4.2.10 |
| 19 | 909/7 |  | F4.2.8a | 30 |  | F4.2.11, F4.2.12a |
| 20 | 909/8 |  | F4.2.8b | 12 |  | F4.2.8c |
| 21 | 908/1 |  | F6 | 15 |  | F6.1a |
| 22 | 908/1 |  | F6a | 40 |  | F6a.1a, F6a.2a, F6a.3a |
| 23 | 904 |  | F7 | 48 |  | F7.1, F7.2a, F7.3a |
| 24 | 905 |  | F8 | 32 |  | F8.1a, F8.2a |
| 25 | 2020/1 |  | F9.1 | 10 |  | F9.1.1a |
| 26 | 2014/2 |  | F9.2 | 47 |  | F9.2.1, F9.2.2a |
| 27 | 2014/1 |  | F9.2 | 13 |  | F9.2.2 |
| 28 | 2017/1 |  | F9.2 | 14 |  | F9.2.3a |
| 29 | 2017/2 |  | F9.4a | 24 |  | F9.5a |
| 30 | 2024/1 |  | F10a | 10 |  | F10a.1a |
| 31 | 2028 |  | F10b | 11 |  | F10b.1a |
| 32 | 2028 |  | F12 | 31 |  | F12.1 |
| 33 | 2027/3 |  | F12 | 16 |  | F16.2a |
| 34 | 2027/1 |  | F14 | 27 |  | F14.a, F14.2a |
| 35 | 2040/1 |  | F15 | 11 |  | F15.1a |
| 36 | 2033 |  | F16 | 28 |  | F16.1a, F16.2a, F16.3a |
| 37 | 2039 |  | F17 | 24 |  | F17.1, F17.2a |
| 38 | 2054/1 |  | F18 | 9 |  | F18.1a |
| 39 | 2071 |  | F20.1 | 21 |  | F20.1.1a |
| 40 | 2083 |  | F20.2a | 24 |  | F20.2.1a |
| 41 | 2087/1 |  | F20.5 | 15 |  | F20.5.1a, F20.5.2a |
| 42 | 2109 |  | F20.6 | 33 |  | F20.6.1a, F20.6.2a, F20.6.3a |
| 43 | 2090 |  | F22a | 24 |  | F22a.1a |
| 44 | 2092 |  | F23 | 43 |  | F23.1 |
| 45 | 2103 |  | F24 | 28 |  | F24.1a |
| 46 | 2118 |  | F25.1a | 21 |  | F25.1.1a |
| 47 | 2123/1 |  | F25.4 | 16 |  | F25.4.1 |
| 48 | 2130 |  | F25.5 | 38 |  | F25.5.1a |
| 49 | 2123/3 |  | F25.5 | 13 |  | F25.5.2a |
| 50 | 2129 |  | F25.5a | 15 |  | F15.5a1a |
| 51 | 2138/3 |  | F25.5b | 16 |  | F25.5a2a |
| 52 | 3137 |  | F25.6 | 12 |  | F25.6.1a |
| 53 | 2143 |  | F25.7 | 42 |  | F25.7.1a, F25.7.2a |
| 54 | 2142 |  | F25.7 | 6 |  | F25.7.3a |
| Razem kolektor F | 1 364 |  |  |
| Ogółem kolektor D, E i F | 2 985 |  |  |