Dobre, dnia 23.05.2008 roku

GKI  3410-3-1/08

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę  sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Adamów, Mlęcin, Sołki, Makówiec Duży, Drop, Joanin, Wólka Kobylańska gmina Dobre”

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006r, Nr 164,

poz.1163 z późn. zm.) w związku ze złożonymi pytaniami wyjaśniam:

Pytanie nr 1

W SIWZ i projekcie umowy Zamawiający żąda dostarczenia na zakończenie robót „pozwolenia na użytkowanie”, zgodnie z prawem budowlanym o powyższe pozwolenie występuje użytkownik (Inwestor)-w związku z powyższym jaka jest tu rola wykonawcy?

Pytanie nr 2

W załączonej do SIWZ specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w pkt. 2.13 jest zapis o montażu wodomierzy na konsolach, których jest brak w dostarczonych przedmiarach robót. Czy oferent ma dodać do kosztorysu w/w materiał, czy też Zamawiający rezygnuje z montażu wodomierzy na konsolach?

Pytanie nr 3

W SIWZ nie jest sprecyzowane, co oferent ma zrobić z oryginałem dowodu wniesienia wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej?

Zamawiający udziela odpowiedzi na poszczególne pytania:

Pytanie nr 1/ Pisząc dostarczenie „pozwolenia na użytkowanie” Zamawiający ma na uwadze dostarczenie niezbędnych dokumentów w terminie celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie nr 2/ Zamawiający rezygnuje z montażu wodomierzy na konsolach.

Pytanie nr 3/ Oryginał i kopię dowodu wniesienia wadium w postaci np. gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca winien załączyć  do oferty.

WÓJT

/-/ Krzysztof Radzio