- 31 -                         Załącznik nr 2 (stron 1)

ZESTAWIENIE  STUDZIENEK  KANALIZACYJNYCH

KANAŁY SANITARNE

| Nr studni | DN studni | Typ kinety | Dn kinety | Klasa zwięczenia | Rzędna terenu | Rzędna dna | H [m] | Średnica włączenia [mm] | Rzędna dna włączenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 425 | L+P | 200 | D400 | 158,00 | 155,10 | 2,90 | 160 160 | 155,65 156,50 |  |
| B2 | 425 | L+P | 200 | D400 | 158,10 | 155,30 | 2,80 |  |  |  |
| B3 | 1000 | L+P | 200 | D400 | 158,20 | 155,45 | 2,75 |  |  |  |
| B4 | 425 | P | 200 | D400 | 158,30 | 155,55 | 2,75 | 160 | 156,14 |  |
| B5 | 425 | L+P | 200 | D400 | 158,30 | 155,75 | 2,55 |  |  |  |
| B6 | 425 | L+P | 200 | D400 | 158,50 | 155,95 | 2,55 |  |  |  |
| B6a | 1000 | L+P | 200 | D400 | 158,55 | 156,04 | 2,51 |  |  |  |
| B7 | 425 | L+P | 200 | D400 | 158,60 | 156,10 | 2,50 |  |  |  |
| B8 | 425 | L+P | 200 | D400 | 158,80 | 156,24 | 2,56 |  |  |  |
| B8a | 425 | L+P | 200 | D400 | 158,85 | 156,29 | 2,56 | 160 | 157,63 |  |
| B9 | 1000 | L | 200 | D400 | 159,00 | 156,35 | 2,65 | 160 | 157,45 |  |
| B10a | 425 | L+P | 200 | D400 | 159,10 | 156,42 | 2,68 | 160 | 157,60 |  |
| B10b | 425 | P | 200 | D400 | 159,20 | 156,50 | 2,70 | 160 | 156,93 |  |
| B11 | 425 | L | 200 | D400 | 159,30 | 156,59 | 2,71 | 160 | 157,45 |  |
| B11a | 425 | P | 200 | D400 | 159,30 | 156,63 | 2,67 | 160 | 157,03 |  |
| B12 | 425 | L+P | 200 | D400 | 159,25 | 156,74 | 2,51 |  |  |  |
| B12a | 1000 | L+P | 200 | D400 | 159,25 | 156,87 | 2,38 |  |  |  |
| B13a | 425 | P | 200 | D400 | 159,30 | 156,99 | 2,31 | 160 | 157,78 |  |
| B14 | 425 | L+P | 200 | D400 | 159,40 | 157,09 | 2,31 | 160 | 157,50 |  |
| B15 | 425 | L+P | 200 | D400 | 159,50 | 157,32 | 2,18 |  |  |  |
| B16 | 1000 | L+P | 200 | D400 | 159,55 | 157,42 | 2,13 |  |  |  |
| B16a | 425 | L+P | 200 | D400 | 159,70 | 157,63 | 2,07 |  |  |  |
| B18 | 425 | L | 200 | D400 | 159,80 | 157,78 | 2,02 | 160 | 158,35 |  |
| B19 | 425 | L+P | 200 | D400 | 160,00 | 157,96 | 2,04 | 160 | 158,39 |  |
| B20 | 1000 | L+P | 200 | D400 | 160,10 | 158,00 | 2,10 | 160 | 158,65 |  |
| B21 | 425 | L | 200 | D400 | 160,30 | 158,15 | 2,15 | 160 | 158,89 |  |
| B22 | 425 | P | 200 | D400 | 160,40 | 158,20 | 2,20 |  |  |  |
| B23 | 425 | L+P | 200 | D400 | 160,55 | 158,38 | 2,17 | 160 160 | 159,10 159,05 |  |
| B24 | 425 | L | 200 | D400 | 160,80 | 158,56 | 2,24 |  |  |  |
| B24a | 425 | L+P | 200 | D400 | 160,80 | 158,70 | 2,10 |  |  |  |
| B24b | 425 | L | 200 | D400 | 160,90 | 158,83 | 2,07 |  |  |  |
| B24c | 1000 | P | 200 | D400 | 161,05 | 158,96 | 2,09 | 200 | 159,50 |  |
| B26 | 425 | L | 200 | D400 | 161,20 | 159,09 | 2,11 |  |  |  |
| B27 | 1000 | L+P | 200 | D400 | 161,30 | 159,17 | 2,13 |  |  |  |
| B27.1 | 425 | L | 200 | D400 | 161,35 | 159,32 | 2,03 |  |  |  |
| B27.2 | 425 | L | 200 | D400 | 161,50 | 159,54 | 1,96 |  |  |  |
| B27.3 | 425 | L | 200 | D400 | 161,60 | 159,63 | 1,97 |  |  |  |
| B27.4 | 1000 | L | 200 | D400 | 161,65 | 159,86 | 1,97 |  |  |  |
| B28 | 425 | P | 200 | D400 | 161,40 | 159,31 | 2,09 |  |  |  |
| B29 | 425 | P | 200 | D400 | 161,50 | 159,45 | 2,05 | 160 | 159,94 |  |
| B29a | 425 | P | 200 | D400 | 161,55 | 159,61 | 1,94 | 160 | 160,02 |  |
| B30 | 425 | P | 200 | D400 | 161,60 | 159,67 | 1,93 |  |  |  |
| B31 | 1000 | P | 200 | D400 | 162,30 | 160,39 | 1,91 |  |  |  |
| B31a | 425 | P | 200 | D400 | 162,40 | 160,48 | 1,92 |  |  |  |
| B32 | 425 | P | 200 | D400 | 162,90 | 161,03 | 1,87 |  |  |  |
| B32a | 425 | P | 200 | D400 | 162,70 | 161,07 | 1,63 |  |  |  |
| B32b | 1000 | rozpr. | 200/80 | D400 | 162,70 | 161,11 | 1,59 |  |  | studz. rozprężna |