- 32 -                           Załącznik nr 3 (stron 2)

ZESTAWIENIE  STUDZIENEK  KANALIZACYJNYCH

PODŁĄCZENIA KANALIZACYJNE

| Nr studni | DN studni | Typ kinety | Dn kinety | Klasa zwięczenia | Rzędna terenu | Rzędna dna | H [m] | Średnica włączenia [mm] | Rzędna dna włączenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1.1 | 425 | – | 160 | B125 | 158,20 | 156,89 | 1,31 |  |  |  |
| B1.2 | 425 | P | 160 | B125 | 158,10 | 156,86 | 1,24 |  |  |  |
| B3.1a | 425 | L+P | 200 | D400 | 157,60 | 155,55 | 2,05 |  |  |  |
| B3.1b | 425 | L+P | 160 | B125 | 157,60 | 155,67 | 1,93 |  |  |  |
| B3.1c | 425 | P | 160 | B125 | 157,60 | 156,41 | 1,19 |  |  |  |
| B3.1d | 425 | L+P | 160 | B125 | 157,40 | 155,67 | 1,73 |  |  |  |
| B3.1e | 425 | L | 160 | B125 | 157,20 | 156,10 | 1,10 |  |  |  |
| B3.1f | 425 | P | 160 | B125 | 157,20 | 156,20 | 1,00 |  |  |  |
| B4.1 | 425 | L | 160 | B125 | 157,90 | 156,70 | 1,20 |  |  |  |
| B4.1A | 425 | L | 160 | B125 | 157,90 | 156,78 | 1,12 |  |  |  |
| B6a.1a | 425 | P | 160 | B125 | 157,90 | 156,53 | 1,37 |  |  |  |
| B8.1a | 425 | P | 160 | B125 | 158,70 | 157,15 | 1,55 |  |  |  |
| B8.2 | 425 | P | 160 | B125 | 158,50 | 157,30 | 1,20 |  |  |  |
| B8a.1a | 425 | – | 160 | B125 | 158,95 | 157,75 | 1,20 |  |  |  |
| B9.1 | 425 | – | 160 | B125 | 159,00 | 157,80 | 1,20 |  |  |  |
| B10a.1a | 425 | P | 160 | B125 | 159,00 | 157,50 | 1,50 |  |  |  |
| B10a.1b | 425 | P | 160 | B125 | 158,90 | 157,85 | 1,05 |  |  |  |
| B10a.1c | 425 | – | 160 | B125 | 159,20 | 158,00 | 1,20 |  |  |  |
| B10b.1a | 425 | L+P | 160 | B125 | 159,10 | 157,70 | 1,40 |  |  |  |
| B11.1 | 425 | P | 160 | B125 | 159,10 | 157,80 | 1,30 |  |  |  |
| B11.2 | 425 | P | 160 | B125 | 159,10 | 157,90 | 1,20 |  |  |  |
| B11a.1a | 425 | L | 160 | B125 | 158,90 | 157,53 | 1,37 |  |  |  |
| B11a.1b | 425 | L | 160 | B125 | 158,90 | 157,65 | 1,25 |  |  |  |
| B12.1 | 425 | L | 160 | B125 | 158,60 | 157,27 | 1,33 |  |  |  |
| B12a.1a | 425 | P | 160 | B125 | 159,20 | 157,10 | 2,10 |  |  |  |
| B13a.1a | 425 | P | 160 | B125 | 159,20 | 158,00 | 1,20 |  |  |  |
| B14.1a | 425 | P | 160 | B125 | 159,40 | 157,94 | 1,46 |  |  |  |
| B14.2 | 425 | P | 160 | B125 | 159,40 | 158,20 | 1,20 |  |  |  |
| B15.1a | 425 | L+P | 160 | B125 | 159,10 | 157,76 | 1,34 |  |  |  |
| B15.1b | 425 | P | 160 | B125 | 159,00 | 157,88 | 1,12 |  |  |  |
| B15.1c | 425 | P | 160 | B125 | 159,00 | 157,92 | 1,08 |  |  |  |
| B16.1 | 425 | L | 160 | B125 | 159,10 | 157,78 | 1,32 |  |  |  |
| B16a.1a | 425 | L+P | 160 | B125 | 159,00 | 157,91 | 1,09 |  |  |  |
| B16a.1b | 425 | L | 160 | B125 | 159,00 | 157,95 | 1,05 |  |  |  |
| B17.2 | 425 | P | 160 | B125 | 159,00 | 157,95 | 1,05 |  |  |  |
| B18.1a | 425 | P | 160 | B125 | 160,00 | 158,60 | 1,40 |  |  |  |
| B19.1 | 425 | P | 160 | B125 | 159,60 | 158,39 | 1,21 |  |  |  |
| B19.1a | 425 | P | 160 | B125 | 159,75 | 158,65 | 1,10 |  |  |  |
| B19.1b | 425 | L | 160 | B125 | 160,00 | 158,79 | 1,21 |  |  |  |

- 33 -

| Nr studni | DN studni | Typ kinety | Dn kinety | Klasa zwięczenia | Rzędna terenu | Rzędna dna | H [m] | Średnica włączenia [mm] | Rzędna dna włączenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B20.1 | 425 | L | 160 | B125 | 159,90 | 158,69 | 1,21 |  |  |  |
| B20.1a | 425 | L | 160 | B125 | 160,10 | 158,87 | 1,23 |  |  |  |
| B20.2 | 425 | L+P | 160 | B125 | 160,00 | 158,77 | 1,23 |  |  |  |
| B21.1 | 425 | – | 160 | B125 | 160,20 | 159,01 | 1,19 |  |  |  |
| B22.1 | 425 | L | 160 | B125 | 160,30 | 158,60 | 1,70 |  |  |  |
| B22.2 | 425 | P | 160 | B125 | 159,90 | 158,89 | 1,01 |  |  |  |
| B22.1a | 425 | L | 160 | B125 | 160,10 | 159,00 | 1,10 |  |  |  |
| B23.1a | 425 | – | 160 | B125 | 160,65 | 159,24 | 1,41 |  |  |  |
| B23.1b | 425 | L | 160 | B125 | 160,80 | 159,50 | 1,30 |  |  |  |
| B23.1c | 425 | L | 160 | B125 | 160,80 | 159,60 | 1,20 |  |  |  |
| B23.1 | 425 | P | 160 | B125 | 160,50 | 159,27 | 1,23 |  |  |  |
| B24a.1a | 425 | P | 200 | D400 | 160,80 | 159,00 | 1,80 |  |  |  |
| B24a.1b | 425 | P | 200 | D400 | 160,80 | 159,25 | 1,55 |  |  |  |
| B24a.1c | 425 | P | 200 | B125 | 160,80 | 159,55 | 1,25 |  |  |  |
| B24c.1a | 425 | L | 200 | B125 | 161,30 | 159,65 | 1,65 | 160 | 160,10 |  |
| B24c.1b | 425 | P | 200 | B125 | 161,20 | 159,70 | 1,50 |  |  |  |
| B24c.1c | 425 | – | 160 | B125 | 161,20 | 159,72 | 1,48 |  |  |  |
| B24c.1d | 425 | L | 160 | B125 | 162,00 | 160,50 | 1,50 |  |  |  |
| B24c.1e | 425 | ślepa |  | B125 | 159,60 | 157,60 | 2,00 | 50 | 158,10 | przydomowe urządzenie pompowe |
| B27.1a | 425 | P | 200 | B125 | 161,50 | 159,73 | 1,77 |  |  |  |
| B27.1b | 425 | L+P | 160 | B125 | 161,50 | 159,97 | 1,53 |  |  |  |
| B27.1c | 425 | L+P | 160 | B125 | 161,55 | 160,11 | 1,44 |  |  |  |
| B27.1d | 425 | L | 200 | B125 | 161,50 | 159,75 | 1,75 |  |  |  |
| B27.1e | 425 | L | 200 | B125 | 161,40 | 159,78 | 1,62 |  |  |  |
| B27.1f | 425 | L | 200 | B125 | 161,20 | 159,81 | 1,39 |  |  |  |
| B27.7 | 425 | L | 200 | B125 | 161,20 | 159,84 | 1,36 |  |  |  |
| B27.8 | 425 | L | 160 | B125 | 161,00 | 160,05 | 0,95 |  |  |  |
| B27.5 | 425 | L+P | 160 | B125 | 161,60 | 160,18 | 1,42 |  |  |  |
| B29.1a | 425 | L | 160 | B125 | 161,50 | 160,10 | 1,40 |  |  |  |
| B29a.1a | 425 | – | 160 | B125 | 161,60 | 160,20 | 1,40 |  |  |  |
| B30.1 | 425 | L | 160 | B125 | 161,80 | 160,05 | 1,75 |  |  |  |
| B30.4 | 425 | L | 160 | B125 | 161,80 | 160,61 | 1,19 |  |  |  |
| B31.1 | 425 | P | 160 | B125 | 162,20 | 160,89 | 1,31 |  |  |  |
| B31.1a | 425 | P | 160 | B125 | 162,20 | 161,11 | 1,09 |  |  |  |
| B31a.1a | 425 | L | 160 | B125 | 162,20 | 160,89 | 1,31 |  |  |  |
| B31a.1b | 425 | L | 160 | B125 | 162,30 | 161,07 | 1,23 |  |  |  |
| B32.1a | 425 | P | 160 | B125 | 162,30 | 161,24 | 1,06 |  |  |  |
| B32a.1a | 425 | L | 160 | B125 | 162,30 | 161,28 | 1,02 |  |  |  |
| B32a.1b | 425 | L | 160 | B125 | 162,30 | 161,34 | 0,96 |  |  |  |