Dobre, dn. 02.08.2017r.

GKI. 7021.4.15 .2017

ZAPYTANIE CENOWE

Zwracam siê z zapytaniem cenowym o przedstawienie cen za wykonanie „Dobudowy oœwietlenia ulicznego na terenie Gminy Dobre w miejscowoœci Brzozowica“ zgodnie z posiadan¹ dokumentacj¹ projektow¹ oraz z uzgodnieniami z Zamawiaj¹cym.

Niniejsze zamówienie realizowane bêdzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówieñ publicznych  (Dz. U. z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z póŸn. zm. )  na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

. ZAMAWIAJ¥CY

Gmina Dobre
Ul. Koœciuszki 1

05-307 Dobre

tel. (25) 7571190 w. 27

fax. (25) 7571190 w. 40, REGON  711582658,  NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl

. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowê oœwietlenia ulicznego polegaj¹cego na posadowieniu  s³upów ¿elbetonowych ¯N-10 – 4 szt oraz wirowanych typu E-10, 5/6 – 2 szt , monta¿u opraw oœwietleniowych ledowych oraz monta¿u linii oœwietleniowej – napowietrznej i przebudowie skrzynki  SON.

UWAGA :  Projekt budowlany przewiduje monta¿  6 sztuk opraw oœwietleniowych. Zgodnie    z decyzj¹ Zamawiaj¹cego  zamontowane zostan¹ trzy oprawy oœwietleniowe na s³upach nr 6/1, 6/4 i 6/6.

Oprawy oœwietleniowe ledowe oraz s³upy (wirowane i ¯N) dostarczy Zamawiaj¹cy.

Pozosta³e niezbêdne do wykonania zamówienia materia³y i urz¹dzenia ( m.in.  przewody, wysiêgniki, uchwyty do mocowania wysiêgników, haki, SON  itp.) zabezpiecza we w³asnym zakresie Wykonawca.

Ca³oœæ robót nale¿y wykonaæ zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.  warunkami przy³¹czenia nr 14/R5/05195,  obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami oraz projektem budowlanym i wykonawczym.

Obowi¹zkiem Wykonawcy bêdzie równie¿ dokonanie wszelkich niezbêdnych uzgodnieñ

i  odbioru wykonanych robót przez Rejon Energetyczny w Miñsku Mazowieckim.

Zamawiaj¹cy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn.

3. TERMIN REALIZACJI:

30 wrzeœnia 2017 rok

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

5. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

cena zadania -  100%

6. MIEJSCE I SPOSÓB Z£O¯ENIA OFERTY:

Oferty  nale¿y sk³adaæ w nieprzejrzystej, zamkniêtej kopercie w sposób gwarantuj¹cy zachowanie poufnoœci, z dopiskiem „Dobudowa oœwietlenia ulicznego  w miejscowoœci Brzozowica“  do dnia  16 sierpnia 2017r. do godz. 14.00 w Urzêdzie Gminy Dobre ul. T. Koœciuszki 1,  05-307 Dobre,  pokój nr 2.

7. TERMIN Z£O¯ENIA OFERTY:

16 sierpnia 2017 rok, godzina 14.00

8. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wszelkich informacji dotycz¹cych przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Roguska - pracownik UG Dobre,  w godzinach pracy urzêdu tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl

Za³¹czniki:

1/ Wzór oferty

2/ Wyci¹g z projektu technicznego

3/ Schemat ist. Son-u.

4/ Scan planu napowietrznej sieci oœwietlenia ulicznego