Dobre dnia 03.09.2018r.

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu na : "Zakup i dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobre" w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2017 r. poz. 1579 z późn. zm. )

Zamawiający
GMINA DOBRE
ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre
tel. 25 757 11 90
fax. 25 757 11 90 wew. 40
e-mail : urzad@gminadobre.pl
NIP 822 – 21 – 46 – 613
Regon : 711582658

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup z dostawą sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dobre
według poniższego wykazu :

1/latarka akumulatorowa /wraz z ładowarkami / szt.3 – dane techniczne :LED/xenon,obudowa propolimer, zasilanie akumulatorowe, rodzaj ładowania 230V AC + 12 V DC, baza żarówki G4 , żarówka 6V opcja 3 V, wodoszczelna , tworzywo soczewki lexan, wymiary 19,05 cm x12,70 cm x 16,51 cm , masa do 1,497 kg , tryb światła niski, wysoki ,migający, siła światła tryb wysokiej mocy 150 lm/65000cd ,

2/przenośny zestaw oświetleniowy szt.1 – dane techniczne : rodzaj modułu świetlnego
6 x dioda LED, akumulator żelowy 20 Ah 12 V, strumień świetlny 1500-3000 lumenów, moc 24 W , czas pracy do 15 godzin, długość masztu po całkowitym rozłożeniu z akumulatorem 9,8 kg,dodatkowy tryb stroboskopu do wykorzystania np. jako światło ostrzegawcze,

3/agregat prądotwórczy szt.1 – dane techniczne: silnik spalinowy 4-suwowy, pojemność skokowa 210 cm3 ,,pojemność zbiornika paliwa do 15 l, rozrusznik ręczny , napięcie wyjścia prąd zmienny 230V – 50 Hz , napięcie wyjścia prąd stały 12V (8,3 A), maksymalna moc wyjściowa 2,2 kW , waga do 50,00 kg ,

4/ zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera szt.1 – dane techniczne – 35-39 cm i 40-45 cm , pięcio warstwowy materiał , impregnowane taśmy , klamry zabezpieczające , torba transportowa,

5/detektor wielo gazowy szt.1 - dane techniczne : X-am ® 2500 Ex,O2 , CO-LC, H2S-LC ,

6/ rozpieracz ramieniowy z akcesoriami szt.1 – dane techniczne:

- ciśnienie robocze : 720 / 72 bar/MPa
szerokość rozpierania : 725 mm
- 2 -

- maks. siła rozpierania : 280 / 28,6 kN/t
- min. siła rozpierania 25 mm od końcówek zgodnie z normą EN 13204 : 41/4.2 kN/t
- siła ściskania : 59 / 6 kN/t
- siła ciągnięcia : 47 / 4.8 kN/t
- zakres ciągnięcia : 610 mm
- klasyfikacja wg EN 13204 - AS41/725 : 14.5
- waga urządzenia gotowego do pracy: 14.5 kg
- wymiary (A x B x C) : 815 x 286 x 217 mm
- system CORE™

7/hydrauliczne nożyce do cięcia szt.1 – dane techniczne:
-ciśnienie robocze : 720 / 72 bar/MPa
- rozwarcie ostrzy : 182 mm
- siła cięcia : 1412 / 144 kN/t
- pręt okrągły (S235 wg EN 13204) : 41 mm
- klasyfikacja wg EN 13204 - BC165K :15.7
- waga urządzenia gotowego do pracy : 15.7 kg
- wymiary (A x B x C) : 752 x 278 x 200 mm
- system CORE™

8/agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO szt.1 – dane techniczne:

- ciśnienie robocze: 720 bar
- ilość złączy do narzędzi: 2
- typ pompy: trzystopniowa
- wydajność 1. stopnia (0-150 bar): 2800 cm3/min
- wydajność 2. stopnia (150-280 bar): 1250 cm3/min
- wydajność 3. stopnia (280-720 bar): 525 cm3/min
- pojemność zbiornika oleju: 4340 cm3
- pojemność zbiornika paliwa: 1700 cm3
- emisja hałasu: 81 dB(A) w stanie spoczynku / 85 dB(A) w czasie pracy urządzenia
- silnik: benzynowy, 4-suwowy, 3.0 KM - 2.2 kW
- waga urządzenia gotowego do pracy: 22.7 kg
- wymiary (DxSxW): 455 x 315 x 460 mm
- zakres temperatur pracy: -20°C do +55°C
- wyposażenie standardowe: wskaźnik poziomu oleju

9/zestaw węży hydraulicznych szt.1 - dane techniczne wąż hydrauliczny c 10 ou core
      kolor pomarańczowy, długość - 10 m, waga węża ze złączami, wypełnionego
      olejem - 4,7 kg
10/przenośny zestaw oświetleniowy szt.1 – dane techniczne : rodzaj modułu świetlnego
6 x dioda LED, akumulator żelowy 20 Ah 12 V, strumień świetlny 1500-3000 lumenów, moc 24 W , czas pracy do 15 godzin, długość masztu po całkowitym rozłożeniu z akumulatorem 9,8 kg,dodatkowy tryb stroboskopu do wykorzystania np. jako światło ostrzegawcze,

- 3 -

Termin wykonania dostawy – 10 dni od daty zawarcia umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Warunki udziału

- Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz ofertowy
- załączony do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .

Termin wykonania przedmiotu zamówienia
        10 dni od dnia zawarcia umowy z Dostawcą .

Warunki płatności
Za wykonaną dostawę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na GMINA DOBRE. ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, NIP 822-21-46-613, REGON 711582658 przez Zleceniobiorcę, po wykonaniu dostawy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: " Zakup i dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobre " należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre pok. Nr 2 do 7.09.2018 r. do godz. 11 ºº.

Kryteria oceny oferty
Oferta powinna zawierać cenę brutto jednostkowo dla każdego sprzętu ,oraz cenę ogółem brutto .
Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę ogółem .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest:
Pani Anna Kalinowska .tel. 25 757 11 90 wew. 35, e-mail urzad@gminadobre.pl