Dobre, dnia  30 .01.2020r

WÓJT GMINY DOBRE
05-307 Dobre
ul. T. Kościuszki 1
woj. mazowieckie

GKI 271.1.2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobre ul. Zdrojówki gmina Dobre nr ref. GKI 271.1.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Gmina Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie przepisu art.38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Gmina Dobre przekazuje treść zapytania z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Prosimy o sprecyzowanie warunków gruntowo-wodnych oraz zamieszczenie dokumentacji geologicznej dotyczącej w/w zadania. Bez podstawowych informacji oraz braku projektu odwodnienie wykopów na czas robót ziemnych wykonawca nie jest w stanie skalkulować ilości igłofiltrów oraz godzin pompowania wody gruntowej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający załącza Projekt budowlany – Techniczne badania podłoża gruntowego dla projektu sieci kanalizacji sanitarnej.

Zamawiający załącza zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu  10.02.2020r o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 10.02.2020r o godzinie 12:30

Z up. Wójta

Piotr Chmielewski

Zastępca Wójta