              - TABELA  ELEMENTÓW

na wykonanie :

## „wiercenia studziennego z utworów czwartorzędowych nr 3 w m. Dobre”

| Lp | Nazwa elementu robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jednostkowa netto | Cena elementu netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Roboty przygotowawcze; transport, organizacja placu budowy, obsługa geodezyjna | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Roboty wiertnicze systemem obrotowym z płuczką wg projektu prac geologicznych | m | 80,0 |  |  |
| 4. | Zafiltrowanie otworu filtrem PVC DN 300mm wg projektu prac geologicznych | m | 80,0 |  |  |
| 5. | Pompowania studni; oczyszczające i pomiarowe wraz z kosztem energii elektrycznej | kpl | 1 |  |  |
| 6. | Wykonanie analiz wody bakteriologicznej i fizykochemicznej | kpl | 1 |  |  |
| 7 | Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej wynikowej z ustaleniem zasobów eksploatacyjnych wykonanego otworu studziennego | kpl | 1 |  |  |
| 8 | Likwidacja placu budowy, inwetaryzacja geodezyjna | kpl | 1 |  |  |
| OGÓŁEM |  |

UWAGA: zastosowane materiały i technologie zgodne z

projektem prac geologicznych lub równoważne.

...................................................

(podpis osoby upoważnionej)