Część 1 – System alarmowy  .

| Nazwa : | Opis minimalnych parametrów: |
| --- | --- |
| System alarmowy wraz z montażem Gwarancja 2 lata | Centrala alarmowa min. 15 wejść z obudową i akumulatorem 12V 7 Ah o zywotnosci min 5 lat – 1 kpl. Klawiatura do obsługi alarmu LCD – 1 szt. Czujniki PIR cyfrowy - 10 szt. Sygnalizator zewnętrzny optyczno akustyczny – 1 szt. Okablowanie + montaż . |

Część 2 – System CCTV :

| Nazwa parametru: | Opis minimalnych parametrów: |
| --- | --- |
| System CCTV wraz z montażem Gwarancja 2 lata | System CCTV. Rejestrator wideo 16 wejść z możliwością obsługi 2 dysków i predkością zapisu 25 kl/sec przy rozdzielczości 1080p – 1 szt. Twardy dysk 6 TB - 1 szt. Kamera zewnętrzna z promiennikiem podczerwieni min 30 m stały ogniskowy obiektyw 2,8 mm o rozdzielczości 2 Mpix-1080p – 10szt. Zasilacz 16 wyjściowy 12V – 1 szt. Monitor nim. 21 ‘’ o rozdzielczości FULL HD-1080p – 1 szt. Okablowanie, złacza + montaż . Szafka RACK R19 – 9U/450 + dwie półki o głębokości min 300 mm + listwa zasilająca, RACK min. 6 gniazd – 1 szt. |

Część 3 – Wewnętrzna sieć telefoniczna :

| Nazwa parametru: | Opis minimalnych parametrów: |
| --- | --- |
| Wewnętrzna sieć telefoniczna wraz z montażem Gwarancja 2 lata | Centrala telefoniczna min. 2 analogowe linie miejskie 8 linii wewnetrznych, 1 zapowiedź słowna, przystosowana do instalacji w szafie rack 19’’- 1 kpl. Aparat telefoniczny bezprzewodowy z dwoma słuchawkami - 6 kpl. Zasilacz rezerwowy – UPS min 480 W – 1 szt. Okablowanie + montaż . |