WÓJT GMINY                                                                           Dobre, dnia 02.03.2023r

DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na: Dostawa cementu CEMII/B-V 32,5R –  nr ref. GKI 271.2.2023

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP: 822-21-46-613,

REGON: 711582658,

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa cementu CEMII/B-V 32,5R –  nr ref. GKI 271.2.2023

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa cementu  w celu wykonania stabilizacji dróg żwirowych cementem w Gminie Dobre. Dostawa obejmuje: zakup, dostawę - załadunek, transport, rozładunek cementu CEMII/B-V 32,5R   w opakowaniach po 25 kg   o szacunkowej ilości 200 ton.

- Cement popiołowy  ma spełniać poniższe wymagania:

- wytrzymałość wczesna ≥10,0MPa

- wytrzymałość normowa ≥32,5≤52,5 MPa

- początek wiązania ≥75 min

- stałość objętości Max 10mm

- zawartość siarczanów ≤ 3,5 %

- zawartość chlorków ≤ 0,10 %

- zawartość popiołu lotnego krzemionkowego 21 - 35%

- chrom VI rozpuszczalny w wodzie 0,0002% (2ppm)

- Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień przekazanych faksem, e-mailem lub telefonicznie przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego  najpóźniej 3 dni przed planowaną dostawą. Osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie ustalać ilość cementu i termin wykonania wynikający ze zgłoszonych potrzeb poszczególnych sołectw i zaakceptowanych przez Wójta Gminy. Miejsce i ilość dowożonego materiału określa Zamawiający. Do każdej dostawy należy załączyć Deklarację właściwości użytkowych danej partii towaru.

- Zamawiający szacuje ok.9 dostaw cementu do miejscowości wskazanych przez Zamawiającego – 200 ton.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie dostawy zgodnie z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.

- Zamawiający informuje, że tam, gdzie w opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, o których mowa w art. 99 ust.5ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Przedmiot zamówienia określony został za pomocą poniższego kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 44111200-3 Cement

8..Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 20.03.2023r – 30.09.2023r

6. Warunki płatności.

Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury po każdej zrealizowanej dostawie do Zamawiającego, wystawionej na: Gmina Dobre, NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie lub elektronicznie  opatrzonej napisem: należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre na wykonanie zadania : Dostawa cementu CEMII/B-V 32,5R –  nr ref. GKI 271.2.2023r pok. nr 2 do dnia 10.03.2023r do godz. 12.00.

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

8. Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%

Oferta powinna zawierać cenę brutto.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę.

9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

10. WYJAŚNIENIA

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest:

Marcin Sitnicki
Aneta Ciszewska 
tel. 25 7571190 wew.36 e-mail: urzad@gminadobre.pl

11. INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Wójt Gminy Dobre, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre,  telefon:  25 757 1190,  faks: 25 757 11 90 wewn. 40;

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest wyznaczona przez Gminę Dobre osoba, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub na wskazany powyżej adres Administratora Danych Osobowych;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa cementu CEMII/B-V 32,5R –  nr ref. GKI 271.2.2023

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz realizacji umowy.

Pani/Pana dane osobowe: będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania  w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.